## В 2-х уровнях цен
Форма 1а
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [9 empty] | _________________ //
"___" __________ 2018 г. | [9 empty] | "____" _____________ 2018 г.
Техническое перевооружение системы контроля концентрации паров углеводородов в атмосфере на железнодорожной эстакаде, автомобильной эстакаде, в резервуарном парке и насосной станции нефтебазы г. Наро-Фоминск АО «РН-Москва»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03.
(локальный сметный расчет)
на Автоматизация технологических решений.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Д – 3932019/0587Д(Р)1007/2 - АТХ
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 1437257,38 руб. |  | 1437257,38 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 25079,22 руб. |  | 25079,22 руб.
Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на ___________________ 2018 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэффициенты |  | Всего в базисных ценах | Коэф. пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат, руб.
[6 empty] | поправочные | зимних удорожаний
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Земляные работы.
1 | ФЕР01-01-014-05 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,07416 74,16 / 1000 | 6376.13
|  | ЗП |  |  | 244.3 | 1.15 |  | 20.84 |  | 20.84
|  | ЭМ |  |  | 6127.49 | 1.15 |  | 522.58 |  | 522.58
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (1045,04) | 1.15 |  | (89,13) |  | (89,13)
|  | МР |  |  | 4.34 |  |  | 0.31 |  | 0.31
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 104.47 | 95 | 104.47
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  |  | 54.99 | 50 | 54.99
|  | ЗТР | чел.-ч | 31.32 |  | 1.15 |  | 2.67
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 703.19 |  | 703.19
2 | ФЕР01-01-009-23 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,06598 65,98 / 1000 | 3717.53
|  | ЗП |  |  |  | 1.15
|  | ЭМ |  |  | 3717.53 | 1.15 |  | 282.08 |  | 282.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (615,96) | 1.15 |  | (46,74) |  | (46,74)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 44.4 | 95 | 44.4
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  |  | 23.37 | 50 | 23.37
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 349.85 |  | 349.85
3 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км | 1 т груза | 118,656 74,16*1,6 | 14.17
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 14.17 |  |  | 1681.36 |  | 1681.36
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  |  | 0
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1681.36 |  | 1681.36
4 | прайс | Утилизация строительного мусора (Цена 300/1,2/5,61) Ц=300/1,2/5,61 | м3 | 74.16 | 44.56 |  |  | 3304.57 |  | 3304.57
5 | ФЕР01-02-057-02 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) | 100 м3 | 0,106 10,6 / 100 | 1201.2
|  | ЗП |  |  | 1201.2 | 1.15 |  | 146.43 |  | 146.43
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 117.14 | 80 | 117.14
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  |  | 65.89 | 45 | 65.89
|  | ЗТР | чел.-ч | 154 |  | 1.15 |  | 18.77
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 329.46 |  | 329.46
6 | ФЕРм08-02-142-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 4,12 412 / 100 | 308.28
|  | ЗП |  |  | 50.99 | 1.15 |  | 241.6 |  | 241.6
|  | ЭМ |  |  | 256.27 | 1.15 |  | 1214.21 |  | 1214.21
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (45,24) | 1.15 |  | (214,36) |  | (214,36)
|  | МР |  |  | 1.02 |  |  | 4.19 |  | 4.19
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 433.16 | 95 | 433.16
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 296.37 | 65 | 296.37
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.3 |  | 1.15 |  | 25.11
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2189.53 |  | 2189.53
7 | прайс | Песок (Цена 450/1,2/5,61) Ц=450/1,2/5,61 | м3 | 27,19 0,15*0,4*412*1,1 | 66.84 |  |  | 1817.38 |  | 1817.38
8 | ФЕР01-02-061-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Песчаная засыпка кабеля) | 100 м3 | 0,4944 (0,3*0,4*412) / 100 | 663.75
|  | ЗП |  |  | 663.75 | 1.15 |  | 377.38 |  | 377.38
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 301.9 | 80 | 301.9
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  |  | 169.82 | 45 | 169.82
|  | ЗТР | чел.-ч | 88.5 |  | 1.15 |  | 50.32
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 849.1 |  | 849.1
9 | прайс | Песок (Цена 450/1,2/5,61) Ц=450/1,2/5,61 | м3 | 54,384 0,3*0,4*412*1,1 | 66.84 |  |  | 3635.03 |  | 3635.03
10 | ФЕР01-02-061-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Ранее вынутый и оставленный грунт) | 100 м3 | 0,6598 65,98 / 100 | 663.75
|  | ЗП |  |  | 663.75 | 1.15 |  | 503.63 |  | 503.63
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 402.9 | 80 | 402.9
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  |  | 226.63 | 45 | 226.63
|  | ЗТР | чел.-ч | 88.5 |  | 1.15 |  | 67.15
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1133.16 |  | 1133.16
11 | ФЕР06-01-001-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 | 0,018 1,8 / 100 | 3897.23
|  | ЗП |  |  | 1404 | 1.15 |  | 29.06 |  | 29.06
|  | ЭМ |  |  | 1587.74 | 1.15 |  | 32.87 |  | 32.87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (244,51) | 1.15 |  | (5,06) |  | (5,06)
|  | МР |  |  | 905.49 |  |  | 16.3 |  | 16.3
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  |  | 35.83 | 105 | 35.83
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 22.18 | 65 | 22.18
|  | ЗТР | чел.-ч | 180 |  | 1.15 |  | 3.73
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 136.24 |  | 136.24
12 | прайс | Бетон В20 с доставкой (Цена 2810/1,2/5,61) Ц=2810/1,2/5,61 | м3 | 1.836 | 417.41 |  |  | 766.36 |  | 766.36
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы. | [5 empty] | 16895.25 |  | 16895.25
Раздел 2. Монтажные работы.
13 | ФЕРм11-03-011-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл. | 4 | 81.17
|  | ЗП |  |  | 43.82 | 1.15 |  | 201.56 |  | 201.56
|  | ЭМ |  |  | 26.66 | 1.15 |  | 122.64 |  | 122.64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (3,77) | 1.15 |  | (17,36) |  | (17,36)
|  | МР |  |  | 10.69 |  |  | 42.76 |  | 42.76
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 175.14 | 80 | 175.14
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 131.35 | 60 | 131.35
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.49 |  | 1.15 |  | 20.65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 673.45 |  | 673.45
14 | прайс | УП-ПГП-А-С в составе: Устройство пороговое УП-ПГП-А-С стоечного исполнения - 1 шт., Арт. УП-ПГП-А-С (Цена 123385/1,2/5,61) Ц=123385/1,2/5,61 | шт | 4 | 18328.13 | 1,03*1,02 |  | 77022.12 |  | 77022.12
15 | ФЕРм10-03-001-04 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 4 | 28.02
|  | ЗП |  |  | 19.53 | 1.15 |  | 89.84 |  | 89.84
|  | ЭМ |  |  | 8.1 | 1.15 |  | 37.28 |  | 37.28
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,91) | 1.15 |  | (4,2) |  | (4,2)
|  | МР |  |  | 0.39 |  |  | 1.52 |  | 1.52
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 75.23 | 80 | 75.23
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 56.42 | 60 | 56.42
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.29 |  | 1.15 |  | 10.53
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 260.29 |  | 260.29
16 | прайс | Канальная плата для УП-ПГП-А (2х4-20 мА) (Цена 20564/1,2/5,61) Ц=20564/1,2/5,61 | шт | 4 | 3054.66 | 1,03*1,02 |  | 12836.92 |  | 12836.92
17 | ФЕРм11-03-001-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Прим. датчики | шт | 56 | 6.25
|  | ЗП |  |  | 5.16 | 1.15 |  | 332.08 |  | 332.08
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 1.09 |  |  | 61.04 |  | 61.04
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 265.66 | 80 | 265.66
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 199.25 | 60 | 199.25
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.52 |  | 1.15 |  | 33.49
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 858.03 |  | 858.03
18 | прайс | Газоанализатор оптический стационарный ОГС-ПГП/М-С3Н8-А [пропан] [инфракрасный, корпус из алюминия, в комплекте с одним кабельным вводом, 1ExdllCT4GbX, IP67, t -60...+90, Uп=24В (18-32)В, 4-20мА, RS-485 Modbus RTU, реле "сухие контакты": Порог1/Порог2/Неисправность, обогрев оптики, самодиагностика, светодиодный индикатор, МПИ 3 года], Арт. ОГС-ПГП/М-С3Н8-А Н8 (Цена 86943/1,2/5,61) Ц=86943/1,2/5,61 | шт | 56 | 12914.88 | 1,03*1,02 |  | 759828.72 |  | 759828.72
19 | ФЕРм08-01-081-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 13 | 18.74
|  | ЗП |  |  | 10.87 | 1.15 |  | 162.5 |  | 162.5
|  | ЭМ |  |  | 7.11 | 1.15 |  | 106.34 |  | 106.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (1) | 1.15 |  | (14,95) |  | (14,95)
|  | МР |  |  | 0.76 |  |  | 9.88 |  | 9.88
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 168.58 | 95 | 168.58
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 115.34 | 65 | 115.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.13 |  | 1.15 |  | 16.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 562.64 |  | 562.64
20 | прайс | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ (Цена 8100/1,2/5,61) Ц=8100/1,2/5,61 | шт | 13 | 1203.21 | 1,03*1,02 |  | 16433.17 |  | 16433.17
21 | ФЕРм08-03-575-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Прибор или аппарат | шт | 4 | 11.51
|  | ЗП |  |  | 11.11 | 1.15 |  | 51.12 |  | 51.12
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 0.4 |  |  | 1.6 |  | 1.6
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 48.56 | 95 | 48.56
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 33.23 | 65 | 33.23
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.12 |  | 1.15 |  | 5.15
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 134.51 |  | 134.51
22 | прайс | DR-100-24, Блок питания, 24В,4.2А,100Вт (Цена 2250/1,2/5,61) Ц=2250/1,2/5,61 | шт | 4 | 334.22 | 1,03*1,02 |  | 1404.52 |  | 1404.52
23 | ФЕРм10-01-039-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 18 | 17.4
|  | ЗП |  |  | 17.06 | 1.15 |  | 353.16 |  | 353.16
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 0.34 |  |  | 6.12 |  | 6.12
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 282.53 | 80 | 282.53
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 211.9 | 60 | 211.9
|  | ЗТР | чел.-ч | 2 |  | 1.15 |  | 41.4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 853.71 |  | 853.71
24 | прайс | Реле промежуточное RXM 6А 24В 4ПК с индикацией без розетки (Цена 420/1,2/5,61) Ц=420/1,2/5,61 | шт | 18 | 62.39 | 1,03*1,02 |  | 1179.9 |  | 1179.9
25 | прайс | А9556. Розетка RXZE2M114 для реле RXM4 (Schneider Electric)(Цена 169,06/1,2/5,61) Ц=169,06/1,2/5,61 | шт | 18 | 25.11 | 1,03*1,02 |  | 474.84 |  | 474.84
26 | ФЕРм08-03-526-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 | 35.98
|  | ЗП |  |  | 14.84 | 1.15 |  | 51.21 |  | 51.21
|  | ЭМ |  |  | 1.05 | 1.15 |  | 3.63 |  | 3.63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 20.09 |  |  | 60.24 |  | 60.24
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 48.65 | 95 | 48.65
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 33.29 | 65 | 33.29
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.56 |  | 1.15 |  | 5.38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 197.02 |  | 197.02
27 | прайс | Автоматический модульный выключатель ABB 2п C SH202L 4.5кА 16А 2CDS242001R0164 (E214-25-202) (Цена 389/1,2/5,61) Ц=389/1,2/5,61 | шт | 2 | 57.78 | 1,03*1,02 |  | 121.4 |  | 121.4
28 | прайс | Выключатель E214-25-202 (E214-25-202) (Цена 1309,73/1,2/5,61) Ц=1309,73/1,2/5,61 | шт | 1 | 194.55 | 1,03*1,02 |  | 204.39 |  | 204.39
29 | ФЕРм10-02-016-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 | 199.95
|  | ЗП |  |  | 112.01 | 1.15 |  | 128.81 |  | 128.81
|  | ЭМ |  |  | 39.6 | 1.15 |  | 45.54 |  | 45.54
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,43) | 1.15 |  | (5,09) |  | (5,09)
|  | МР |  |  | 48.34 |  |  | 48.34 |  | 48.34
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 107.12 | 80 | 107.12
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 80.34 | 60 | 80.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 10.1 |  | 1.15 |  | 11.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 410.15 |  | 410.15
30 | прайс | Устройство бесперебойного питания Eaton 9130-3000RM (Цена 33802,29/1,2/5,61) Ц=33802,29/1,2/5,61 | шт | 1 | 5021.14 | 1,03*1,02 |  | 5275.21 |  | 5275.21
31 | ФЕРм08-02-152-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг | 100 шт | 0,45 45 / 100 | 417.14
|  | ЗП |  |  | 218.57 | 1.15 |  | 113.11 |  | 113.11
|  | ЭМ |  |  | 144.34 | 1.15 |  | 74.7 |  | 74.7
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,26) | 1.15 |  | (0,14) |  | (0,14)
|  | МР |  |  | 54.23 |  |  | 24.4 |  | 24.4
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 107.59 | 95 | 107.59
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 73.61 | 65 | 73.61
|  | ЗТР | чел.-ч | 22.72 |  | 1.15 |  | 11.76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 393.41 |  | 393.41
32 | прайс | Стойка ЩУЭ 1000 мм (Цена 42,60/1,2/5,61) Ц=42,60/1,2/5,61 | шт | 45 | 6.33 | 1,03*1,0075 |  | 295.65 |  | 295.65
33 | ФЕРм08-01-087-03 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Металлические конструкции | т | 0.64881 | 13013.71
|  | ЗП |  |  | 598.36 | 1.15 |  | 446.45 |  | 446.45
|  | ЭМ |  |  | 431.51 | 1.15 |  | 321.97 |  | 321.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (43,67) | 1.15 |  | (32,58) |  | (32,58)
|  | МР |  |  | 11983.84 |  |  | 7775.23 |  | 7775.23
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 455.08 | 95 | 455.08
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 311.37 | 65 | 311.37
|  | ЗТР | чел.-ч | 62.2 |  | 1.15 |  | 46.41
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 9310.1 |  | 9310.1
34 | ФССЦ-01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | -0.519 | 110 |  |  | -57.09 |  | -57.09
35 | ФССЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.6488 | 11500 |  |  | -7461.2 |  | -7461.2
36 | прайс | Уголок равнополочный 140х140х10 (Цена 54950/1,2/5,61) Ц=54950/1,2/5,61 | т | 0.02574 | 8162.51 | 1,0075*1,03 |  | 218.03 |  | 218.03
37 | прайс | Профильная труба 100х100х7 мм (Цена 49490/1,2/5,61) Ц=49490/1,2/5,61 | т | 0.62307 | 7351.46 | 1,0075*1,03 |  | 4753.27 |  | 4753.27
38 | прайс | 6,3х32 кровельный саморез (Цена 5,32/1,2/5,61) Ц=5,32/1,2/5,61 | шт | 40 | 0.79 | 1,03*1,02 |  | 33.2 |  | 33.2
39 | ФЕР46-03-014-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт | 0,19 19 / 100 | 58.35
|  | ЗП |  |  | 58.35 | 1.15 |  | 12.75 |  | 12.75
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  |  | 14.03 | 110 | 14.03
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  |  | 8.93 | 70 | 8.93
|  | ЗТР | чел.-ч | 6.84 |  | 1.15 |  | 1.49
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 35.71 |  | 35.71
40 | ФЕР46-03-013-45 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт | 0,21 (40-19) / 100 | 47.26
|  | ЗП |  |  | 47.26 | 1.15 |  | 11.41 |  | 11.41
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  |  | 12.55 | 110 | 12.55
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  |  | 7.99 | 70 | 7.99
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.54 |  | 1.15 |  | 1.34
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 31.95 |  | 31.95
41 | ФЕР09-05-003-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0,21 21 / 100 | 109.9
|  | ЗП |  |  | 107.93 | 1.15 |  | 26.07 |  | 26.07
|  | ЭМ |  |  | 1.97 | 1.15 |  | 0.47 |  | 0.47
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,35) | 1.15 |  | (0,08) |  | (0,08)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 23.54 | 90 | 23.54
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  |  | 22.23 | 85 | 22.23
|  | ЗТР | чел.-ч | 11.9 |  | 1.15 |  | 2.87
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 72.31 |  | 72.31
42 | ФЕРм08-02-152-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 417.14
|  | ЗП |  |  | 218.57 | 1.15 |  | 2.51 |  | 2.51
|  | ЭМ |  |  | 144.34 | 1.15 |  | 1.66 |  | 1.66
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,26) | 1.15
|  | МР |  |  | 54.23 |  |  | 0.55 |  | 0.55
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 2.38 | 95 | 2.38
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 1.63 | 65 | 1.63
|  | ЗТР | чел.-ч | 22.72 |  | 1.15 |  | 0.26
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 8.73 |  | 8.73
43 | прайс | Стойка Rack 19» 600х1900х600мм 42U (Цена 65650/1,2/5,61) Ц=42,60/1,2/5,61 | шт | 1 | 6.33 | 1,03*1,0075 |  | 6.57 |  | 6.57
44 | ФЕРм08-02-390-03 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,14 14 / 100 | 286.92
|  | ЗП |  |  | 193.34 | 1.15 |  | 31.13 |  | 31.13
|  | ЭМ |  |  | 0.31 | 1.15 |  | 0.05 |  | 0.05
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,14) | 1.15 |  | (0,02) |  | (0,02)
|  | МР |  |  | 93.27 |  |  | 13.06 |  | 13.06
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 29.59 | 95 | 29.59
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 20.25 | 65 | 20.25
|  | ЗТР | чел.-ч | 20.33 |  | 1.15 |  | 3.27
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.08 |  | 94.08
45 | прайс | Д0960. Короб 638081 Metra 100х50мм 1 канал (Legrand) (Цена 332,49/1,2/5,61) Ц=332,49/1,2/5,61 | м | 14 | 49.39 | 1,03*1,02 |  | 726.46 |  | 726.46
46 | ФЕРм08-02-411-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,512 51,2 / 100 | 1009.54
|  | ЗП |  |  | 260.94 | 1.15 |  | 153.64 |  | 153.64
|  | ЭМ |  |  | 147.98 | 1.15 |  | 87.13 |  | 87.13
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,52) | 1.15 |  | (2,66) |  | (2,66)
|  | МР |  |  | 600.62 |  |  | 307.52 |  | 307.52
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 148.49 | 95 | 148.49
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 101.6 | 65 | 101.6
|  | ЗТР | чел.-ч | 27.76 |  | 1.15 |  | 16.35
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 798.38 |  | 798.38
47 | прайс | Металлорукав РЗ-ЦХ 16 (Цена 29,15/1,2/5,61) Ц=29,15/1,2/5,61 | м | 51.2 | 4.33 | 1,03*1,0075 |  | 229.89 |  | 229.89
48 | ФССЦ-20.2.08.07-0044 | Скобы: анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 16-17 | 100 шт | 0,6 60 / 100 | 53.2 |  |  | 31.92 |  | 31.92
49 | ФЕРм08-02-407-16 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,974 97,4 / 100 | 891.52
|  | ЗП |  |  | 248.91 | 1.15 |  | 278.81 |  | 278.81
|  | ЭМ |  |  | 172.85 | 1.15 |  | 193.61 |  | 193.61
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (16,06) | 1.15 |  | (17,99) |  | (17,99)
|  | МР |  |  | 469.76 |  |  | 457.54 |  | 457.54
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 281.96 | 95 | 281.96
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 192.92 | 65 | 192.92
|  | ЗТР | чел.-ч | 26.48 |  | 1.15 |  | 29.66
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1404.84 |  | 1404.84
50 | прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø25 мм (Цена 59/1,2/5,61) Ц=59/1,2/5,61 | м | 97.4 | 8.76 | 1,03*1,0075 |  | 885.37 |  | 885.37
51 | ФССЦ-20.2.08.07-0047 | Скобы: анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 25-26 | 100 шт | 1,1 110 / 100 | 73.5 |  |  | 80.85 |  | 80.85
52 | ФЕРм08-02-407-18 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0,997 99,7 / 100 | 1057.72
|  | ЗП |  |  | 436.91 | 1.15 |  | 500.94 |  | 500.94
|  | ЭМ |  |  | 276.76 | 1.15 |  | 317.32 |  | 317.32
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (29,12) | 1.15 |  | (33,39) |  | (33,39)
|  | МР |  |  | 344.05 |  |  | 343.02 |  | 343.02
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 507.61 | 95 | 507.61
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 347.31 | 65 | 347.31
|  | ЗТР | чел.-ч | 46.48 |  | 1.15 |  | 53.29
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2016.2 |  | 2016.2
53 | прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø65 мм (Цена 264,84/1,2/5,61) Ц=264,84/1,2/5,61 | м | 99.7 | 39.34 | 1,03*1,0075 |  | 4069.75 |  | 4069.75
54 | ФССЦ-20.2.08.07-0061 | Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 65 (Прим.) | 100 шт | 1,15 115 / 100 | 172.3 |  |  | 198.15 |  | 198.15
55 | ФЕР34-02-003-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | км | 0.412 | 32723.2
|  | ЗП |  |  | 1125.18 | 1.15 |  | 533.11 |  | 533.11
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 31598.02 |  |  | 13018.39 |  | 13018.39
|  | НР от ФОТ | % | 100 |  |  |  | 533.11 | 100 | 533.11
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 346.52 | 65 | 346.52
|  | ЗТР | чел.-ч | 133 |  | 1.15 |  | 63.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 14431.13 |  | 14431.13
56 | ФССЦ-24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -412 | 31.53 |  |  | -12990.36 |  | -12990.36
57 | прайс | Труба гладкая/жесткая ПВХ Ø63 мм (3м) (Цена 116,4/1,2/5,61) Ц=116,4/1,2/5,61 | м | 412 | 17.29 | 1,03*1,02 |  | 7481.92 |  | 7481.92
58 | прайс | Отвод 90° для ПВХ труб, Ø63 мм (Цена 249,21/1,2/5,61) Ц=249,21/1,2/5,61 | шт | 13 | 37.02 | 1,03*1,02 |  | 505.57 |  | 505.57
59 | прайс | Тройник для ПВХ, Ø63 мм (Цена 331,57/1,2/5,61) Ц=331,57/1,2/5,61 | шт | 16 | 49.25 | 1,03*1,02 |  | 827.84 |  | 827.84
60 | прайс | Муфта соединительная для ПВХ труб, Ø63 мм (Цена 134,90/1,2/5,61) Ц=134,90/1,2/5,61 | шт | 70 | 20.04 | 1,03*1,02 |  | 1473.5 |  | 1473.5
61 | ФЕРм08-02-398-02 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (в пластик. коробе) | 100 м | 0,14 14 / 100 | 36.19
|  | ЗП |  |  | 19.36 | 1.15 |  | 3.12 |  | 3.12
|  | ЭМ |  |  | 3.55 | 1.15 |  | 0.57 |  | 0.57
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,5) | 1.15 |  | (0,08) |  | (0,08)
|  | МР |  |  | 13.28 |  |  | 1.86 |  | 1.86
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 3.04 | 95 | 3.04
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 2.08 | 65 | 2.08
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.06 |  | 1.15 |  | 0.33
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 10.67 |  | 10.67
62 | ФЕРм08-02-400-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (по сущ. швеллерам) | 100 м | 10,4 (500+500+40) / 100 | 95.7
|  | ЗП |  |  | 35.34 | 1.15 |  | 422.66 |  | 422.66
|  | ЭМ |  |  | 47.36 | 1.15 |  | 566.38 |  | 566.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (15,75) | 1.15 |  | (188,34) |  | (188,34)
|  | МР |  |  | 13 |  |  | 135.3 |  | 135.3
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 580.45 | 95 | 580.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 397.15 | 65 | 397.15
|  | ЗТР | чел.-ч | 3.76 |  | 1.15 |  | 44.97
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2101.94 |  | 2101.94
63 | ФЕРм08-02-148-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в трубах ф63мм -412 м, ф 25мм-97,4м, ф65мм-99,7м, в металлорукаве ф 16мм -51,2 м) | 100 м | 6,603 (412+97,4+99,7+51,2) / 100 | 179.05
|  | ЗП |  |  | 95.91 | 1.15 |  | 728.31 |  | 728.31
|  | ЭМ |  |  | 45.57 | 1.15 |  | 346.06 |  | 346.06
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (5,02) | 1.15 |  | (38,1) |  | (38,1)
|  | МР |  |  | 37.57 |  |  | 248.01 |  | 248.01
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 728.09 | 95 | 728.09
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 498.17 | 65 | 498.17
|  | ЗТР | чел.-ч | 9.97 |  | 1.15 |  | 75.71
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2548.64 |  | 2548.64
64 | ФЕРм08-02-147-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг(влотках наружной прокладки) | 100 м | 168,437 (18558-660,3-1040-14) / 100 | 163.93
|  | ЗП |  |  | 89.75 | 1.15 |  | 17384.38 |  | 17384.38
|  | ЭМ |  |  | 44.74 | 1.15 |  | 8666.08 |  | 8666.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (5,02) | 1.15 |  | (971,88) |  | (971,88)
|  | МР |  |  | 29.44 |  |  | 4958.79 |  | 4958.79
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 17438.45 | 95 | 17438.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 11931.57 | 65 | 11931.57
|  | ЗТР | чел.-ч | 9.33 |  | 1.15 |  | 1807.24
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 60379.27 |  | 60379.27
65 | прайс | Кабель КВВБ 4х1,5мм2 (Цена 194,26/1,2/5,61) Ц=194,26/1,2/5,61 | м | 14067,84 13792*1,02 | 28.86 | 1,03*1,02 |  | 426536.91 |  | 426536.91
66 | прайс | Кабель КВВБ 2х1,5мм2 (Цена 14,81/1,2/5,61) Ц=14,81/1,2/5,61 | м | 3786,24 3712*1,02 | 2.2 | 1,03*1,02 |  | 8746.21 |  | 8746.21
67 | прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 плоский ГОСТ (Цена 41,58/1,2/5,61) Ц=41,58/1,2/5,61 | м | 14,28 14*1,02 | 6.18 | 1,03*1,02 |  | 92.68 |  | 92.68
68 | прайс | Провод монтажный красный 1,0мм2 ПВ3-1,0мм2 (Цена 6,28/1,2/5,61) Ц=6,28/1,2/5,61 | м | 510 500*1,02 | 0.93 | 1,03*1,02 |  | 499.8 |  | 499.8
69 | прайс | Провод монтажный синий 1,0мм2 ПВ3-1,0мм2 (Цена 6,28/1,2/5,61) Ц=6,28/1,2/5,61 | м | 510 500*1,02 | 0.93 | 1,03*1,02 |  | 499.8 |  | 499.8
70 | прайс | Провод ПВС 3x1,5 (Цена 17,48/1,2/5,61) Ц=17,48/1,2/5,61 | м | 40,8 40*1,02 | 2.6 | 1,03*1,02 |  | 111.38 |  | 111.38
71 | ФЕРм10-06-048-05 ОП п.1.10.92; МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Прокладка ленты в траншее (Прим., Тех. части п. 1.10.92. Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048-05 с коэффициентом 0,3.) | км | 0.5 | 2481.82
|  | ЗП |  |  | 231.38 | 0,3*1,15 |  | 39.92 |  | 39.92
|  | ЭМ |  |  | 2245.81 | 0,3*1,15 |  | 387.4 |  | 387.4
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (113,22) | 0,3*1,15 |  | (19,53) |  | (19,53)
|  | МР |  |  | 4.63 | 0.3 |  | 0.69 |  | 0.69
|  | НР от ФОТ | % | 100 |  |  |  | 59.45 | 100 | 59.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 38.64 | 65 | 38.64
|  | ЗТР | чел.-ч | 23 |  | 0,3*1,15 |  | 3.97
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 526.1 |  | 526.1
72 | прайс | Лента сигнальная 200мкмх450мм (100м) (ЛСЭ-450) (Цена 1487/1,2/5,61) Ц=1487/1,2/5,61 | шт | 5 | 220.89 | 1,03*1,02 |  | 1160.35 |  | 1160.35
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы. | [5 empty] | 1411850.85 |  | 1411850.85
Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником
73 | прайс | 3031270 Клемма двухуровневая STTB 2,5 (Цена 76,48/1,2/5,61) Ц=76,48/1,2/5,61 | шт | 100 | 11.36 | 1,03*1,02 |  | 1193 |  | 1193
74 | прайс | ДВУХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА - STTB 2,5-PE (Цена 287,34/1,2/5,61) Ц=287,34/1,2/5,61 | шт | 100 | 42.68 | 1,03*1,02 |  | 4484 |  | 4484
75 | прайс | ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ - ST 2,5-QUATTRO (Цена 67,76/1,2/5,61) Ц=67,76/1,2/5,61 | шт | 24 | 10.07 | 1,03*1,02 |  | 253.92 |  | 253.92
76 | прайс | КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА - ST 2,5-QUATTRO-PE (Цена 216,15/1,2/5,61) Ц=216,15/1,2/5,61 | шт | 24 | 32.11 | 1,03*1,02 |  | 809.52 |  | 809.52
77 | прайс | КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА - UT 10-PE (Цена 149,25/1,2/5,61) Ц=149,25/1,2/5,61 | шт | 1 | 22.17 | 1,03*1,02 |  | 23.29 |  | 23.29
78 | прайс | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА - D-ST 2,5-QUATTRO (Цена 25,73/1,2/5,61) Ц=25,73/1,2/5,61 | шт | 20 | 3.82 | 1,03*1,02 |  | 80.2 |  | 80.2
79 | прайс | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА - D-STTB 2,5 (Цена 30,53/1,2/5,61) Ц=30,53/1,2/5,61 | шт | 20 | 4.54 | 1,03*1,02 |  | 95.4 |  | 95.4
80 | прайс | ОТВЕРТКА - SZF 1-0,6X3,5 (Цена 488,91/1,2/5,61) Ц=488,91/1,2/5,61 | шт | 2 | 72.62 | 1,03*1,02 |  | 152.58 |  | 152.58
81 | прайс | ПЛОСКИЕ ПЛАНКИ ZACK - ZBF 5:UNBEDRUCKT (Цена 28,84/1,2/5,61) Ц=28,84/1,2/5,61 | шт | 100 | 4.28 | 1,03*1,02 |  | 450 |  | 450
82 | прайс | КОНЦЕВОЙ СТОПОР - CLIPFIX 35-5 (Цена 33,45/1,2/5,61) Ц=33,45/1,2/5,61 | шт | 50 | 4.97 | 1,03*1,02 |  | 261 |  | 261
83 | прайс | МАРКЕР - B-STIFT (Цена 404,55/1,2/5,61) Ц=404,55/1,2/5,61 | шт | 2 | 60.09 | 1,03*1,02 |  | 126.26 |  | 126.26
84 | прайс | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ КЛЕММНЫХ КОРОБОК - KLM 3 (Цена 17,15/1,2/5,61) Ц=17,15/1,2/5,61 | шт | 20 | 2.55 | 1,03*1,02 |  | 53.6 |  | 53.6
85 | прайс | Наконечник (гильза) обжимной 1 мм2 (уп.100шт. )(Цена 50/1,2/5,61) Ц=50/1,2/5,61 | упак | 25 | 7.43 | 1,03*1,02 |  | 195.25 |  | 195.25
86 | прайс | Гильзовые наконечники под обжим для двух проводов 1,0мм2 (уп.100шт. )(Цена 50/1,2/5,61) Ц=50/1,2/5,61 | упак | 25 | 7.43 | 1,03*1,02 |  | 195.25 |  | 195.25
87 | прайс | Наконечник-гильза, 2,5 мм2, 100 шт. (уп.100шт. )(Цена 148/100/1,2/5,61) Ц=148/100/1,2/5,61 | шт | 300 | 0.22 | 1,03*1,02 |  | 69 |  | 69
88 | прайс | Гильзовые наконечники под обжим для двух проводов 2,5мм2 (уп.100шт. )(Цена 148/100/1,2/5,61) Ц=148/100/1,2/5,61 | шт | 300 | 0.22 | 1,03*1,02 |  | 69 |  | 69
|  | Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником | [5 empty] | 8511.27 |  | 8511.27
|  | Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 1397698.35 |  | 1397698.35
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 25079.22 |  | 25079.22
|  | материалы | [5 empty] | 1359308.88 |  | 1359308.88
|  | эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 15011.93 |  | 15011.93
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 23536.69 |  | 23536.69
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 16022.34 |  | 16022.34
ВСЕГО по смете
|  | Итого Строительные работы | [5 empty] | 1359043.98 |  | 1359043.98
|  | Итого Монтажные работы | [5 empty] | 78213.4 |  | 78213.4
|  | Итого | [5 empty] | 1437257.38 |  | 1437257.38
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1437257.38 |  | 1437257.38
Составил: ___________________Пчельникова Р.
Проверил: ___________________Ямандий А.
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on K3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on K4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on H21: <Итого по расчету> руб.
Note on J21: <Итого по расчету> руб.
Note on H22: <Итого ФОТ> руб.
Note on J22: <Итого ФОТ> руб.
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР по позиции для баз.цен><Нормы СП по позиции для баз.цен><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции для БИМ><К-ты к СП по позиции для БИМ>
Note on H29: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I29: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции всего>
Note on J29: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on C393: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I393: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K393: <Прямые затраты (итоги)>
Note on B398: <Составил>
Note on B400: <Проверил>

## В текущем уровне цен
Форма 1б
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [9 empty] | _________________ //
"___" __________ 2019 г. | [9 empty] | "____" _____________ 2019 г.
Техническое перевооружение системы контроля концентрации паров углеводородов в атмосфере на железнодорожной эстакаде, автомобильной эстакаде, в резервуарном парке и насосной станции нефтебазы
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03.
(локальный сметный расчет)
на Автоматизация технологических решений.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: | [8 empty] | в текущем уровне цен
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 1437257,38 руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 25079,22 руб.
Составлен(а) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициент зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | Всего затрат, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоимость единицы с начислениями, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Земляные работы.
1 | ФЕР01-01-014-05 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,07416 74,16 / 1000 | 6376.13 |  |  |  |  | 7.68
|  | ЗП |  |  | 244.3 | 1.15 |  |  | 20.84
|  | ЭМ |  |  | 6127.49 | 1.15 |  |  | 522.58
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (1045,04) | 1.15 |  |  | (89,13)
|  | МР |  |  | 4.34 |  |  |  | 0.31
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 104.47
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  |  |  | 54.99
|  | ЗТР | чел.-ч | 31.32 |  | 1.15 |  |  |  | 2.67
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 703.19 | 9482.07
2 | ФЕР01-01-009-23 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,06598 65,98 / 1000 | 3717.53 |  |  |  |  | 4.03
|  | ЗП |  |  |  | 1.15
|  | ЭМ |  |  | 3717.53 | 1.15 |  |  | 282.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (615,96) | 1.15 |  |  | (46,74)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 44.4
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  |  |  | 23.37
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 349.85 | 5302.36
3 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км | 1 т груза | 118,656 74,16*1,6 | 14.17
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 14.17 |  |  |  | 1681.36
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0
|  | СП от ФОТ | % | 0
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1681.36 | 14.17
4 | прайс | Утилизация строительного мусора (Цена 300/1,2/5,61) Ц=300/1,2/5,61 | м3 | 74.16 | 44.56 |  |  |  | 3304.57
5 | ФЕР01-02-057-02 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) | 100 м3 | 0,106 10,6 / 100 | 1201.2
|  | ЗП |  |  | 1201.2 | 1.15 |  |  | 146.43
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 117.14
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  |  |  | 65.89
|  | ЗТР | чел.-ч | 154 |  | 1.15 |  |  |  | 18.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 329.46 | 3108.11
6 | ФЕРм08-02-142-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 4,12 412 / 100 | 308.28 |  |  |  |  | 18.48
|  | ЗП |  |  | 50.99 | 1.15 |  |  | 241.6
|  | ЭМ |  |  | 256.27 | 1.15 |  |  | 1214.21
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (45,24) | 1.15 |  |  | (214,36)
|  | МР |  |  | 1.02 |  |  |  | 4.19
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 433.16
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 296.37
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.3 |  | 1.15 |  |  |  | 25.11
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2189.53 | 531.44
7 | прайс | Песок (Цена 450/1,2/5,61) Ц=450/1,2/5,61 | м3 | 27,19 0,15*0,4*412*1,1 | 66.84 |  |  |  | 1817.38
8 | ФЕР01-02-061-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Песчаная засыпка кабеля) | 100 м3 | 0,4944 (0,3*0,4*412) / 100 | 663.75
|  | ЗП |  |  | 663.75 | 1.15 |  |  | 377.38
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 301.9
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  |  |  | 169.82
|  | ЗТР | чел.-ч | 88.5 |  | 1.15 |  |  |  | 50.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 849.1 | 1717.44
9 | прайс | Песок (Цена 450/1,2/5,61) Ц=450/1,2/5,61 | м3 | 54,384 0,3*0,4*412*1,1 | 66.84 |  |  |  | 3635.03
10 | ФЕР01-02-061-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Ранее вынутый и оставленный грунт) | 100 м3 | 0,6598 65,98 / 100 | 663.75
|  | ЗП |  |  | 663.75 | 1.15 |  |  | 503.63
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 402.9
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  |  |  | 226.63
|  | ЗТР | чел.-ч | 88.5 |  | 1.15 |  |  |  | 67.15
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1133.16 | 1717.43
11 | ФЕР06-01-001-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 | 0,018 1,8 / 100 | 3897.23 |  |  |  |  | 0.38
|  | ЗП |  |  | 1404 | 1.15 |  |  | 29.06
|  | ЭМ |  |  | 1587.74 | 1.15 |  |  | 32.87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (244,51) | 1.15 |  |  | (5,06)
|  | МР |  |  | 905.49 |  |  |  | 16.3
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  |  |  | 35.83
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 22.18
|  | ЗТР | чел.-ч | 180 |  | 1.15 |  |  |  | 3.73
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 136.24 | 7568.89
12 | прайс | Бетон В20 с доставкой (Цена 2810/1,2/5,61) Ц=2810/1,2/5,61 | м3 | 1.836 | 417.41 |  |  |  | 766.36
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы. | [6 empty] | 16895.25
Раздел 2. Монтажные работы.
13 | ФЕРм11-03-011-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл. | 4 | 81.17 |  |  |  |  | 1.38
|  | ЗП |  |  | 43.82 | 1.15 |  |  | 201.56
|  | ЭМ |  |  | 26.66 | 1.15 |  |  | 122.64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (3,77) | 1.15 |  |  | (17,36)
|  | МР |  |  | 10.69 |  |  |  | 42.76
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 175.14
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  |  | 131.35
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.49 |  | 1.15 |  |  |  | 20.65
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 673.45 | 168.36
14 | прайс | УП-ПГП-А-С в составе: Устройство пороговое УП-ПГП-А-С стоечного исполнения - 1 шт., Арт. УП-ПГП-А-С (Цена 123385/1,2/5,61) Ц=123385/1,2/5,61 | шт | 4 | 18328.13 | 1,03*1,02 |  |  | 77022.12
15 | ФЕРм10-03-001-04 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 4 | 28.02 |  |  |  |  | 0.41
|  | ЗП |  |  | 19.53 | 1.15 |  |  | 89.84
|  | ЭМ |  |  | 8.1 | 1.15 |  |  | 37.28
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,91) | 1.15 |  |  | (4,2)
|  | МР |  |  | 0.39 |  |  |  | 1.52
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 75.23
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  |  | 56.42
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.29 |  | 1.15 |  |  |  | 10.53
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 260.29 | 65.07
16 | прайс | Канальная плата для УП-ПГП-А (2х4-20 мА) (Цена 20564/1,2/5,61) Ц=20564/1,2/5,61 | шт | 4 | 3054.66 | 1,03*1,02 |  |  | 12836.92
17 | ФЕРм11-03-001-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Прим. датчики | шт | 56 | 6.25
|  | ЗП |  |  | 5.16 | 1.15 |  |  | 332.08
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 1.09 |  |  |  | 61.04
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 265.66
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  |  | 199.25
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.52 |  | 1.15 |  |  |  | 33.49
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 858.03 | 15.32
18 | прайс | Газоанализатор оптический стационарный ОГС-ПГП/М-С3Н8-А [пропан] [инфракрасный, корпус из алюминия, в комплекте с одним кабельным вводом, 1ExdllCT4GbX, IP67, t -60...+90, Uп=24В (18-32)В, 4-20мА, RS-485 Modbus RTU, реле "сухие контакты": Порог1/Порог2/Неисправность, обогрев оптики, самодиагностика, светодиодный индикатор, МПИ 3 года], Арт. ОГС-ПГП/М-С3Н8-А Н8 (Цена 86943/1,2/5,61) Ц=86943/1,2/5,61 | шт | 56 | 12914.88 | 1,03*1,02 |  |  | 759828.72
19 | ФЕРм08-01-081-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 13 | 18.74 |  |  |  |  | 1.2
|  | ЗП |  |  | 10.87 | 1.15 |  |  | 162.5
|  | ЭМ |  |  | 7.11 | 1.15 |  |  | 106.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (1) | 1.15 |  |  | (14,95)
|  | МР |  |  | 0.76 |  |  |  | 9.88
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 168.58
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 115.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.13 |  | 1.15 |  |  |  | 16.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 562.64 | 43.28
20 | прайс | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ (Цена 8100/1,2/5,61) Ц=8100/1,2/5,61 | шт | 13 | 1203.21 | 1,03*1,02 |  |  | 16433.17
21 | ФЕРм08-03-575-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Прибор или аппарат | шт | 4 | 11.51
|  | ЗП |  |  | 11.11 | 1.15 |  |  | 51.12
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.6
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 48.56
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 33.23
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.12 |  | 1.15 |  |  |  | 5.15
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 134.51 | 33.63
22 | прайс | DR-100-24, Блок питания, 24В,4.2А,100Вт (Цена 2250/1,2/5,61) Ц=2250/1,2/5,61 | шт | 4 | 334.22 | 1,03*1,02 |  |  | 1404.52
23 | ФЕРм10-01-039-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 18 | 17.4
|  | ЗП |  |  | 17.06 | 1.15 |  |  | 353.16
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 0.34 |  |  |  | 6.12
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 282.53
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  |  | 211.9
|  | ЗТР | чел.-ч | 2 |  | 1.15 |  |  |  | 41.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 853.71 | 47.43
24 | прайс | Реле промежуточное RXM 6А 24В 4ПК с индикацией без розетки (Цена 420/1,2/5,61) Ц=420/1,2/5,61 | шт | 18 | 62.39 | 1,03*1,02 |  |  | 1179.9
25 | прайс | А9556. Розетка RXZE2M114 для реле RXM4 (Schneider Electric)(Цена 169,06/1,2/5,61) Ц=169,06/1,2/5,61 | шт | 18 | 25.11 | 1,03*1,02 |  |  | 474.84
26 | ФЕРм08-03-526-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 | 35.98
|  | ЗП |  |  | 14.84 | 1.15 |  |  | 51.21
|  | ЭМ |  |  | 1.05 | 1.15 |  |  | 3.63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 20.09 |  |  |  | 60.24
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 48.65
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 33.29
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.56 |  | 1.15 |  |  |  | 5.38
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 197.02 | 65.67
27 | прайс | Автоматический модульный выключатель ABB 2п C SH202L 4.5кА 16А 2CDS242001R0164 (E214-25-202) (Цена 389/1,2/5,61) Ц=389/1,2/5,61 | шт | 2 | 57.78 | 1,03*1,02 |  |  | 121.4
28 | прайс | Выключатель E214-25-202 (E214-25-202) (Цена 1309,73/1,2/5,61) Ц=1309,73/1,2/5,61 | шт | 1 | 194.55 | 1,03*1,02 |  |  | 204.39
29 | ФЕРм10-02-016-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 | 199.95 |  |  |  |  | 0.51
|  | ЗП |  |  | 112.01 | 1.15 |  |  | 128.81
|  | ЭМ |  |  | 39.6 | 1.15 |  |  | 45.54
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,43) | 1.15 |  |  | (5,09)
|  | МР |  |  | 48.34 |  |  |  | 48.34
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  |  | 107.12
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  |  | 80.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 10.1 |  | 1.15 |  |  |  | 11.62
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 410.15 | 410.15
30 | прайс | Устройство бесперебойного питания Eaton 9130-3000RM (Цена 33802,29/1,2/5,61) Ц=33802,29/1,2/5,61 | шт | 1 | 5021.14 | 1,03*1,02 |  |  | 5275.21
31 | ФЕРм08-02-152-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг | 100 шт | 0,45 45 / 100 | 417.14 |  |  |  |  | 0.01
|  | ЗП |  |  | 218.57 | 1.15 |  |  | 113.11
|  | ЭМ |  |  | 144.34 | 1.15 |  |  | 74.7
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,26) | 1.15 |  |  | (0,14)
|  | МР |  |  | 54.23 |  |  |  | 24.4
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 107.59
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 73.61
|  | ЗТР | чел.-ч | 22.72 |  | 1.15 |  |  |  | 11.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 393.41 | 874.24
32 | прайс | Стойка ЩУЭ 1000 мм (Цена 42,60/1,2/5,61) Ц=42,60/1,2/5,61 | шт | 45 | 6.33 | 1,03*1,0075 |  |  | 295.65
33 | ФЕРм08-01-087-03 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Металлические конструкции | т | 0.64881 | 13013.71 |  |  |  |  | 2.6
|  | ЗП |  |  | 598.36 | 1.15 |  |  | 446.45
|  | ЭМ |  |  | 431.51 | 1.15 |  |  | 321.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (43,67) | 1.15 |  |  | (32,58)
|  | МР |  |  | 11983.84 |  |  |  | 7775.23
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 455.08
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 311.37
|  | ЗТР | чел.-ч | 62.2 |  | 1.15 |  |  |  | 46.41
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9310.1 | 14349.5
34 | ФССЦ-01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | -0.519 | 110 |  |  |  | -57.09
35 | ФССЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.6488 | 11500 |  |  |  | -7461.2
36 | прайс | Уголок равнополочный 140х140х10 (Цена 54950/1,2/5,61) Ц=54950/1,2/5,61 | т | 0.02574 | 8162.51 | 1,0075*1,03 |  |  | 218.03
37 | прайс | Профильная труба 100х100х7 мм (Цена 49490/1,2/5,61) Ц=49490/1,2/5,61 | т | 0.62307 | 7351.46 | 1,0075*1,03 |  |  | 4753.27
38 | прайс | 6,3х32 кровельный саморез (Цена 5,32/1,2/5,61) Ц=5,32/1,2/5,61 | шт | 40 | 0.79 | 1,03*1,02 |  |  | 33.2
39 | ФЕР46-03-014-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт | 0,19 19 / 100 | 58.35
|  | ЗП |  |  | 58.35 | 1.15 |  |  | 12.75
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  |  |  | 14.03
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  |  |  | 8.93
|  | ЗТР | чел.-ч | 6.84 |  | 1.15 |  |  |  | 1.49
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 35.71 | 187.95
40 | ФЕР46-03-013-45 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт | 0,21 (40-19) / 100 | 47.26
|  | ЗП |  |  | 47.26 | 1.15 |  |  | 11.41
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  |  |  | 12.55
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  |  |  | 7.99
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.54 |  | 1.15 |  |  |  | 1.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31.95 | 152.14
41 | ФЕР09-05-003-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0,21 21 / 100 | 109.9 |  |  |  |  | 0.01
|  | ЗП |  |  | 107.93 | 1.15 |  |  | 26.07
|  | ЭМ |  |  | 1.97 | 1.15 |  |  | 0.47
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,35) | 1.15 |  |  | (0,08)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  |  | 23.54
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  |  |  | 22.23
|  | ЗТР | чел.-ч | 11.9 |  | 1.15 |  |  |  | 2.87
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 72.31 | 344.33
42 | ФЕРм08-02-152-06 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 417.14
|  | ЗП |  |  | 218.57 | 1.15 |  |  | 2.51
|  | ЭМ |  |  | 144.34 | 1.15 |  |  | 1.66
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,26) | 1.15
|  | МР |  |  | 54.23 |  |  |  | 0.55
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 2.38
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 1.63
|  | ЗТР | чел.-ч | 22.72 |  | 1.15 |  |  |  | 0.26
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8.73 | 873
43 | прайс | Стойка Rack 19» 600х1900х600мм 42U (Цена 65650/1,2/5,61) Ц=42,60/1,2/5,61 | шт | 1 | 6.33 | 1,03*1,0075 |  |  | 6.57
44 | ФЕРм08-02-390-03 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,14 14 / 100 | 286.92
|  | ЗП |  |  | 193.34 | 1.15 |  |  | 31.13
|  | ЭМ |  |  | 0.31 | 1.15 |  |  | 0.05
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,14) | 1.15 |  |  | (0,02)
|  | МР |  |  | 93.27 |  |  |  | 13.06
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 29.59
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 20.25
|  | ЗТР | чел.-ч | 20.33 |  | 1.15 |  |  |  | 3.27
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 94.08 | 672
45 | прайс | Д0960. Короб 638081 Metra 100х50мм 1 канал (Legrand) (Цена 332,49/1,2/5,61) Ц=332,49/1,2/5,61 | м | 14 | 49.39 | 1,03*1,02 |  |  | 726.46
46 | ФЕРм08-02-411-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,512 51,2 / 100 | 1009.54 |  |  |  |  | 0.21
|  | ЗП |  |  | 260.94 | 1.15 |  |  | 153.64
|  | ЭМ |  |  | 147.98 | 1.15 |  |  | 87.13
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,52) | 1.15 |  |  | (2,66)
|  | МР |  |  | 600.62 |  |  |  | 307.52
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 148.49
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 101.6
|  | ЗТР | чел.-ч | 27.76 |  | 1.15 |  |  |  | 16.35
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 798.38 | 1559.34
47 | прайс | Металлорукав РЗ-ЦХ 16 (Цена 29,15/1,2/5,61) Ц=29,15/1,2/5,61 | м | 51.2 | 4.33 | 1,03*1,0075 |  |  | 229.89
48 | ФССЦ-20.2.08.07-0044 | Скобы: анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 16-17 | 100 шт | 0,6 60 / 100 | 53.2 |  |  |  | 31.92
49 | ФЕРм08-02-407-16 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,974 97,4 / 100 | 891.52 |  |  |  |  | 1.43
|  | ЗП |  |  | 248.91 | 1.15 |  |  | 278.81
|  | ЭМ |  |  | 172.85 | 1.15 |  |  | 193.61
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (16,06) | 1.15 |  |  | (17,99)
|  | МР |  |  | 469.76 |  |  |  | 457.54
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 281.96
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 192.92
|  | ЗТР | чел.-ч | 26.48 |  | 1.15 |  |  |  | 29.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1404.84 | 1442.34
50 | прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø25 мм (Цена 59/1,2/5,61) Ц=59/1,2/5,61 | м | 97.4 | 8.76 | 1,03*1,0075 |  |  | 885.37
51 | ФССЦ-20.2.08.07-0047 | Скобы: анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 25-26 | 100 шт | 1,1 110 / 100 | 73.5 |  |  |  | 80.85
52 | ФЕРм08-02-407-18 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0,997 99,7 / 100 | 1057.72 |  |  |  |  | 2.66
|  | ЗП |  |  | 436.91 | 1.15 |  |  | 500.94
|  | ЭМ |  |  | 276.76 | 1.15 |  |  | 317.32
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (29,12) | 1.15 |  |  | (33,39)
|  | МР |  |  | 344.05 |  |  |  | 343.02
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 507.61
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 347.31
|  | ЗТР | чел.-ч | 46.48 |  | 1.15 |  |  |  | 53.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2016.2 | 2022.27
53 | прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø65 мм (Цена 264,84/1,2/5,61) Ц=264,84/1,2/5,61 | м | 99.7 | 39.34 | 1,03*1,0075 |  |  | 4069.75
54 | ФССЦ-20.2.08.07-0061 | Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 65 (Прим.) | 100 шт | 1,15 115 / 100 | 172.3 |  |  |  | 198.15
55 | ФЕР34-02-003-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | км | 0.412 | 32723.2
|  | ЗП |  |  | 1125.18 | 1.15 |  |  | 533.11
|  | ЭМ |  |  |  | 1.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.15
|  | МР |  |  | 31598.02 |  |  |  | 13018.39
|  | НР от ФОТ | % | 100 |  |  |  |  | 533.11
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 346.52
|  | ЗТР | чел.-ч | 133 |  | 1.15 |  |  |  | 63.02
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14431.13 | 35027.01
56 | ФССЦ-24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -412 | 31.53 |  |  |  | -12990.36
57 | прайс | Труба гладкая/жесткая ПВХ Ø63 мм (3м) (Цена 116,4/1,2/5,61) Ц=116,4/1,2/5,61 | м | 412 | 17.29 | 1,03*1,02 |  |  | 7481.92
58 | прайс | Отвод 90° для ПВХ труб, Ø63 мм (Цена 249,21/1,2/5,61) Ц=249,21/1,2/5,61 | шт | 13 | 37.02 | 1,03*1,02 |  |  | 505.57
59 | прайс | Тройник для ПВХ, Ø63 мм (Цена 331,57/1,2/5,61) Ц=331,57/1,2/5,61 | шт | 16 | 49.25 | 1,03*1,02 |  |  | 827.84
60 | прайс | Муфта соединительная для ПВХ труб, Ø63 мм (Цена 134,90/1,2/5,61) Ц=134,90/1,2/5,61 | шт | 70 | 20.04 | 1,03*1,02 |  |  | 1473.5
61 | ФЕРм08-02-398-02 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (в пластик. коробе) | 100 м | 0,14 14 / 100 | 36.19 |  |  |  |  | 0.01
|  | ЗП |  |  | 19.36 | 1.15 |  |  | 3.12
|  | ЭМ |  |  | 3.55 | 1.15 |  |  | 0.57
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,5) | 1.15 |  |  | (0,08)
|  | МР |  |  | 13.28 |  |  |  | 1.86
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 3.04
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 2.08
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.06 |  | 1.15 |  |  |  | 0.33
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10.67 | 76.21
62 | ФЕРм08-02-400-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (по сущ. швеллерам) | 100 м | 10,4 (500+500+40) / 100 | 95.7 |  |  |  |  | 18.66
|  | ЗП |  |  | 35.34 | 1.15 |  |  | 422.66
|  | ЭМ |  |  | 47.36 | 1.15 |  |  | 566.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (15,75) | 1.15 |  |  | (188,34)
|  | МР |  |  | 13 |  |  |  | 135.3
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 580.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 397.15
|  | ЗТР | чел.-ч | 3.76 |  | 1.15 |  |  |  | 44.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2101.94 | 202.11
63 | ФЕРм08-02-148-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в трубах ф63мм -412 м, ф 25мм-97,4м, ф65мм-99,7м, в металлорукаве ф 16мм -51,2 м) | 100 м | 6,603 (412+97,4+99,7+51,2) / 100 | 179.05 |  |  |  |  | 3.04
|  | ЗП |  |  | 95.91 | 1.15 |  |  | 728.31
|  | ЭМ |  |  | 45.57 | 1.15 |  |  | 346.06
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (5,02) | 1.15 |  |  | (38,1)
|  | МР |  |  | 37.57 |  |  |  | 248.01
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 728.09
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 498.17
|  | ЗТР | чел.-ч | 9.97 |  | 1.15 |  |  |  | 75.71
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2548.64 | 385.98
64 | ФЕРм08-02-147-01 МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг(влотках наружной прокладки) | 100 м | 168,437 (18558-660,3-1040-14) / 100 | 163.93 |  |  |  |  | 77.48
|  | ЗП |  |  | 89.75 | 1.15 |  |  | 17384.38
|  | ЭМ |  |  | 44.74 | 1.15 |  |  | 8666.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (5,02) | 1.15 |  |  | (971,88)
|  | МР |  |  | 29.44 |  |  |  | 4958.79
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  |  | 17438.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 11931.57
|  | ЗТР | чел.-ч | 9.33 |  | 1.15 |  |  |  | 1807.24
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 60379.27 | 358.47
65 | прайс | Кабель КВВБ 4х1,5мм2 (Цена 194,26/1,2/5,61) Ц=194,26/1,2/5,61 | м | 14067,84 13792*1,02 | 28.86 | 1,03*1,02 |  |  | 426536.91
66 | прайс | Кабель КВВБ 2х1,5мм2 (Цена 14,81/1,2/5,61) Ц=14,81/1,2/5,61 | м | 3786,24 3712*1,02 | 2.2 | 1,03*1,02 |  |  | 8746.21
67 | прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 плоский ГОСТ (Цена 41,58/1,2/5,61) Ц=41,58/1,2/5,61 | м | 14,28 14*1,02 | 6.18 | 1,03*1,02 |  |  | 92.68
68 | прайс | Провод монтажный красный 1,0мм2 ПВ3-1,0мм2 (Цена 6,28/1,2/5,61) Ц=6,28/1,2/5,61 | м | 510 500*1,02 | 0.93 | 1,03*1,02 |  |  | 499.8
69 | прайс | Провод монтажный синий 1,0мм2 ПВ3-1,0мм2 (Цена 6,28/1,2/5,61) Ц=6,28/1,2/5,61 | м | 510 500*1,02 | 0.93 | 1,03*1,02 |  |  | 499.8
70 | прайс | Провод ПВС 3x1,5 (Цена 17,48/1,2/5,61) Ц=17,48/1,2/5,61 | м | 40,8 40*1,02 | 2.6 | 1,03*1,02 |  |  | 111.38
71 | ФЕРм10-06-048-05 ОП п.1.10.92; МДС35 пр.1 т.2 п.4. | Прокладка ленты в траншее (Прим., Тех. части п. 1.10.92. Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048-05 с коэффициентом 0,3.) | км | 0.5 | 2481.82 |  |  |  |  | 1.56
|  | ЗП |  |  | 231.38 | 0,3*1,15 |  |  | 39.92
|  | ЭМ |  |  | 2245.81 | 0,3*1,15 |  |  | 387.4
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (113,22) | 0,3*1,15 |  |  | (19,53)
|  | МР |  |  | 4.63 | 0.3 |  |  | 0.69
|  | НР от ФОТ | % | 100 |  |  |  |  | 59.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 38.64
|  | ЗТР | чел.-ч | 23 |  | 0,3*1,15 |  |  |  | 3.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 526.1 | 1052.2
72 | прайс | Лента сигнальная 200мкмх450мм (100м) (ЛСЭ-450) (Цена 1487/1,2/5,61) Ц=1487/1,2/5,61 | шт | 5 | 220.89 | 1,03*1,02 |  |  | 1160.35
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы. | [6 empty] | 1411850.85
Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником
73 | прайс | 3031270 Клемма двухуровневая STTB 2,5 (Цена 76,48/1,2/5,61) Ц=76,48/1,2/5,61 | шт | 100 | 11.36 | 1,03*1,02 |  |  | 1193
74 | прайс | ДВУХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА - STTB 2,5-PE (Цена 287,34/1,2/5,61) Ц=287,34/1,2/5,61 | шт | 100 | 42.68 | 1,03*1,02 |  |  | 4484
75 | прайс | ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ - ST 2,5-QUATTRO (Цена 67,76/1,2/5,61) Ц=67,76/1,2/5,61 | шт | 24 | 10.07 | 1,03*1,02 |  |  | 253.92
76 | прайс | КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА - ST 2,5-QUATTRO-PE (Цена 216,15/1,2/5,61) Ц=216,15/1,2/5,61 | шт | 24 | 32.11 | 1,03*1,02 |  |  | 809.52
77 | прайс | КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА - UT 10-PE (Цена 149,25/1,2/5,61) Ц=149,25/1,2/5,61 | шт | 1 | 22.17 | 1,03*1,02 |  |  | 23.29
78 | прайс | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА - D-ST 2,5-QUATTRO (Цена 25,73/1,2/5,61) Ц=25,73/1,2/5,61 | шт | 20 | 3.82 | 1,03*1,02 |  |  | 80.2
79 | прайс | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА - D-STTB 2,5 (Цена 30,53/1,2/5,61) Ц=30,53/1,2/5,61 | шт | 20 | 4.54 | 1,03*1,02 |  |  | 95.4
80 | прайс | ОТВЕРТКА - SZF 1-0,6X3,5 (Цена 488,91/1,2/5,61) Ц=488,91/1,2/5,61 | шт | 2 | 72.62 | 1,03*1,02 |  |  | 152.58
81 | прайс | ПЛОСКИЕ ПЛАНКИ ZACK - ZBF 5:UNBEDRUCKT (Цена 28,84/1,2/5,61) Ц=28,84/1,2/5,61 | шт | 100 | 4.28 | 1,03*1,02 |  |  | 450
82 | прайс | КОНЦЕВОЙ СТОПОР - CLIPFIX 35-5 (Цена 33,45/1,2/5,61) Ц=33,45/1,2/5,61 | шт | 50 | 4.97 | 1,03*1,02 |  |  | 261
83 | прайс | МАРКЕР - B-STIFT (Цена 404,55/1,2/5,61) Ц=404,55/1,2/5,61 | шт | 2 | 60.09 | 1,03*1,02 |  |  | 126.26
84 | прайс | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ КЛЕММНЫХ КОРОБОК - KLM 3 (Цена 17,15/1,2/5,61) Ц=17,15/1,2/5,61 | шт | 20 | 2.55 | 1,03*1,02 |  |  | 53.6
85 | прайс | Наконечник (гильза) обжимной 1 мм2 (уп.100шт. )(Цена 50/1,2/5,61) Ц=50/1,2/5,61 | упак | 25 | 7.43 | 1,03*1,02 |  |  | 195.25
86 | прайс | Гильзовые наконечники под обжим для двух проводов 1,0мм2 (уп.100шт. )(Цена 50/1,2/5,61) Ц=50/1,2/5,61 | упак | 25 | 7.43 | 1,03*1,02 |  |  | 195.25
87 | прайс | Наконечник-гильза, 2,5 мм2, 100 шт. (уп.100шт. )(Цена 148/100/1,2/5,61) Ц=148/100/1,2/5,61 | шт | 300 | 0.22 | 1,03*1,02 |  |  | 69
88 | прайс | Гильзовые наконечники под обжим для двух проводов 2,5мм2 (уп.100шт. )(Цена 148/100/1,2/5,61) Ц=148/100/1,2/5,61 | шт | 300 | 0.22 | 1,03*1,02 |  |  | 69
|  | Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником | [6 empty] | 8511.27
|  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1397698.35
|  | Накладные расходы | [6 empty] | 23536.69
В том числе, справочно:
|  | 80% ФОТ (от 2159,54) (Поз. 5, 8, 10, 12-13, 15, 17, 23, 29) | [6 empty] | 1727.63
|  | 90% ФОТ (от 26,15) (Поз. 41) | [6 empty] | 23.54
|  | 95% ФОТ (от 22242,69) (Поз. 1-2, 6, 19, 21, 26, 31, 33-35, 42, 44, 46, 49, 52, 61-64) | [6 empty] | 21130.55
|  | 100% ФОТ (от 592,56) (Поз. 55-56, 71) | [6 empty] | 592.56
|  | 105% ФОТ (от 34,12) (Поз. 11) | [6 empty] | 35.83
|  | 110% ФОТ (от 24,16) (Поз. 39-40) | [6 empty] | 26.58
|  | Сметная прибыль | [6 empty] | 16022.34
В том числе, справочно:
|  | 45% ФОТ (от 1027,44) (Поз. 5, 8, 10, 12) | [6 empty] | 462.35
|  | 50% ФОТ (от 156,71) (Поз. 1-2) | [6 empty] | 78.36
|  | 60% ФОТ (от 1132,1) (Поз. 13, 15, 17, 23, 29) | [6 empty] | 679.26
|  | 65% ФОТ (от 22712,66) (Поз. 11, 55-56, 6, 19, 21, 26, 31, 33-35, 42, 44, 46, 49, 52, 61-64, 71) | [6 empty] | 14763.23
|  | 70% ФОТ (от 24,16) (Поз. 39-40) | [6 empty] | 16.91
|  | 85% ФОТ (от 26,15) (Поз. 41) | [6 empty] | 22.23
Итоги по смете:
|  | Итого Строительные работы | [6 empty] | 1359043.98
|  | Итого Монтажные работы | [6 empty] | 78213.4
|  | Итого | [6 empty] | 1437257.38
В том числе:
|  | Материалы | [6 empty] | 1359308.88
|  | Машины и механизмы | [6 empty] | 15011.93
|  | ФОТ | [6 empty] | 25079.22
|  | Накладные расходы | [6 empty] | 23536.69
|  | Сметная прибыль | [6 empty] | 16022.34
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1437257.38
Составил: ___________________Пчельникова Р.
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on K3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on K4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on J20: <Итого по расчету> руб.
Note on J21: <Итого ФОТ> руб.
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах><К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H29: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I29: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР>
Note on J29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K29: <Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on C378: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J378: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K378: <Пустой идентификатор>
Note on B408: <Составил>
Note on B410: <Проверил>