## Мои данные
ЛСР_ЛЭУ_11гр
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [9 empty] | _________________ //
"___" __________ 2019 г. | [9 empty] | "____" _____________ 2019 г.
Капитальный ремонт помещений по адресу: Московская область
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03
(локальный сметный расчет)
на Система оповещения и эвакуации при пожаре.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 231679,18 руб. |  | 1883551,73 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 18137,55 руб. |  | 18137,55 руб.
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 1880,34 чел.час
Составлен(а) в ценах на IV квартал 2019 г (Письмо Минстрой РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г.)
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. Поправ. к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1 | 130.23 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 117.7 |  | 117.7 |  | 117.7
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 12.53 |  | 12.53 |  | 12.53
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 94.16 | 80 | 94.16
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 70.62 | 60 | 70.62
|  | ЗТР | чел.-ч | 11.7 | [5 empty] | 11.7
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 295.01 |  | 2398.43 | 2398.43
2 | прайс,luis.ru | LPA-EVA-MA, контроллер системы оповещения EVA Ц=196257.60/1,2/8,13 | шт | 1 | 20116.61 |  | 20116.61 | 8.13 | 163548.04
3 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт | 1 | 210.04 |  |  | 8.13 |  | 0.55
|  | ЗП |  |  | 149.72 |  | 149.72 |  | 149.72
|  | ЭМ |  |  | 49.49 |  | 49.49 |  | 49.49
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (5,53) |  | (5,53) |  | (5,53)
|  | МР |  |  | 10.83 |  | 10.83 |  | 10.83
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 124.2 | 80 | 124.2
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 93.15 | 60 | 93.15
|  | ЗТР | чел.-ч | 13.5 | [5 empty] | 13.5
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 427.39 |  | 3474.68 | 3474.68
4 | прайс,luis.ru | LPA-EVA-4240, 4-канальный усилитель мощности Ц=143640/1,2/8,13 | шт | 1 | 14723.25 |  | 14723.25 | 8.13 | 119700.02
5 | ФЕРм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи | шт | 2 | 111.87 |  |  | 8.13 |  | 0.54
|  | ЗП |  |  | 65.03 |  | 130.06 |  | 130.06
|  | ЭМ |  |  | 24.3 |  | 48.6 |  | 48.6
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (2,72) |  | (5,44) |  | (5,44)
|  | МР |  |  | 22.54 |  | 45.08 |  | 45.08
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 108.4 | 80 | 108.4
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 81.3 | 60 | 81.3
|  | ЗТР | чел.-ч | 6.76 | [5 empty] | 13.52
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 413.44 |  | 3361.27 | 1680.64
6 | прайс,luis.ru | LPA-EVA-MS, коммутатор системы оповещения EVAC на 8 зон Ц=143035.20/1,2/8,13 | шт | 1 | 14661.25 |  | 14661.25 | 8.13 | 119195.96
7 | прайс,luis.ru | LPA-EVA-CC, неуправляемый 8-портовый коммутатор Ц=27783/1,2/8,13 | шт | 1 | 2847.79 |  | 2847.79 | 8.13 | 23152.53
8 | ФЕРм10-04-112-15 | Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения | шт | 2 | 139.77 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 115.44 |  | 230.88 |  | 230.88
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 24.33 |  | 48.66 |  | 48.66
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 212.41 | 92 | 212.41
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 150.07 | 65 | 150.07
|  | ЗТР | чел.-ч | 12 | [5 empty] | 24
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 642.02 |  | 5219.62 | 2609.81
9 | прайс,luis.ru | LPA-EVA-RM, удаленная микрофонная консоль Ц=28573.78/1,2/8,13 | шт | 1 | 2928.84 |  | 2928.84 | 8.13 | 23811.47
10 | прайс,luis.ru | LPA-EVA-FM, пожарная микрофонная консоль Ц=28573.78/1,2/8,13 | шт | 1 | 2928.84 |  | 2928.84 | 8.13 | 23811.47
11 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 | 199.95 |  |  | 8.13 |  | 0.44
|  | ЗП |  |  | 112.01 |  | 112.01 |  | 112.01
|  | ЭМ |  |  | 39.6 |  | 39.6 |  | 39.6
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,43) |  | (4,43) |  | (4,43)
|  | МР |  |  | 48.34 |  | 48.34 |  | 48.34
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 93.15 | 80 | 93.15
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 69.86 | 60 | 69.86
|  | ЗТР | чел.-ч | 10.1 | [5 empty] | 10.1
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 362.96 |  | 2950.86 | 2950.86
12 | прайс,luis.ru | LPA-EVA-BC, блок основного и резервного питания системы EVA Ц=77112/1,2/8,13 | шт | 1 | 7904.06 |  | 7904.06 | 8.13 | 64260.01
13 | прайс,energy-ltd.ru | АККУМУЛЯТОР ЭНЕРГИЯ АКБ 12-200 Ц=29200/1,2/8,13 | шт | 2 | 2993.03 |  | 5986.06 | 8.13 | 48666.67
14 | ФЕРм10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный (настенный, прим.) | шт | 114 61+52+1 | 30.88 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 25.59 |  | 2917.26 |  | 2917.26
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 5.29 |  | 603.06 |  | 603.06
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 2683.88 | 92 | 2683.88
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 1896.22 | 65 | 1896.22
|  | ЗТР | чел.-ч | 3 | [5 empty] | 342
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 8100.42 |  | 65856.41 | 577.69
15 | прайс,luis.ru | LPA-10W3, громкоговоритель настенный широкополосный Ц=1990/1,2/8,13 | шт | 61 | 203.98 |  | 12442.78 | 8.13 | 101159.8
16 | прайс,luis.ru | LPA-6W, громкоговоритель настенный широкополосный Ц=1590/1,2/8,13 | шт | 52 | 162.98 |  | 8474.96 | 8.13 | 68901.42
17 | прайс,luis.ru | LPA-20MW, громкоговоритель настенный двухполосный Ц=4041,27/1,2/8,13 | шт | 1 | 414.23 |  | 414.23 | 8.13 | 3367.69
18 | прайс,trapeza.ru | Конденсатор 10 мкФ Ц=2593,05/1,2/8,13 | шт | 1 | 265.79 |  | 265.79 | 8.13 | 2160.87
19 | прайс,chipdip.ru | MO-200 (С2-23) 2 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор металлооксидный Ц=4/1,2/8,13 | шт | 1 | 0.41 |  | 0.41 | 8.13 | 3.33
20 | ФЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | м | 0.6 | 287.74 |  |  | 8.13 |  | 1.2
|  | ЗП |  |  | 69.94 |  | 41.96 |  | 41.96
|  | ЭМ |  |  | 199.49 |  | 119.69 |  | 119.69
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (25,1) |  | (15,06) |  | (15,06)
|  | МР |  |  | 18.31 |  | 10.99 |  | 10.99
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 54.17 | 95 | 54.17
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 37.06 | 65 | 37.06
|  | ЗТР | чел.-ч | 7.05 | [5 empty] | 4.23
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 263.87 |  | 2145.26 | 3575.43
21 | ФЕРм08-03-573-02 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | 1 | 150.16 |  |  | 8.13 |  | 1.21
|  | ЗП |  |  | 23.51 |  | 23.51 |  | 23.51
|  | ЭМ |  |  | 119.42 |  | 119.42 |  | 119.42
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (13,86) |  | (13,86) |  | (13,86)
|  | МР |  |  | 7.23 |  | 7.23 |  | 7.23
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 35.5 | 95 | 35.5
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 24.29 | 65 | 24.29
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.37 | [5 empty] | 2.37
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 209.95 |  | 1706.89 | 1706.89
22 | прайс,luis.ru | ШТК-М-22.6.8-1ААА, шкаф телекоммуникационный Ц=26340/1,2/8,13 | шт | 1 | 2699.88 |  | 2699.88 | 8.13 | 21950.02
23 | прайс,luis.ru | КМ-2-50, комплект монтажный Ц=1010/1,2/8,13 | шт | 1 | 103.53 |  | 103.53 | 8.13 | 841.7
24 | прайс,luis.ru | ГКО-4.62, органайзер Ц=410/1,2/8,13 | шт | 1 | 42.03 |  | 42.03 | 8.13 | 341.7
25 | прайс,luis.ru | СВ-62АК, полка усиленная для аккумуляторов Ц=2240/1,2/8,13 | шт | 1 | 229.6 |  | 229.6 | 8.13 | 1866.65
26 | прайс,luis.ru | Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м.) без выключателя, 9 розеток ЦМО БР-9П-Ш-9005 Ц=1757.02 /1,2/8,13 | шт | 1 | 180.1 |  | 180.1 | 8.13 | 1464.21
27 | ФЕРм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | шт | 1 | 28.93 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 24.84 |  | 24.84 |  | 24.84
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 4.09 |  | 4.09 |  | 4.09
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 19.87 | 80 | 19.87
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 14.9 | 60 | 14.9
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.4 | [5 empty] | 2.4
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 63.7 |  | 517.88 | 517.88
28 | ФССЦ-61.2.07.02-0081 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | шт | 1 | 175.97 |  | 175.97 | 8.13 | 1430.64
29 | ФССЦ-62.1.02.09-0015 | Резистор 10кОм | шт | 114 | 15.9 |  | 1812.6 | 8.13 | 14736.44
|  | Итого по разделу 1 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  | 109717.35 |  | 892002.06
Раздел 2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА
30 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 25,8 2580 / 100 | 231.36 |  |  | 8.13 |  | 4.64
|  | ЗП |  |  | 178.98 |  | 4617.68 |  | 4617.68
|  | ЭМ |  |  | 33.49 |  | 864.04 |  | 864.04
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (2,26) |  | (58,31) |  | (58,31)
|  | МР |  |  | 18.89 |  | 487.37 |  | 487.37
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 4442.19 | 95 | 4442.19
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 3039.39 | 65 | 3039.39
|  | ЗТР | чел.-ч | 19.04 | [5 empty] | 491.23
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 13450.67 |  | 109353.95 | 4238.53
31 | прайс, layta.ru | Труба гладкая самозатухающая ПВХ д.16 мм (3м) цвет серый ПожТехКабель 712-001 Ц=17,81/1,2/8,13 | м | 2580 | 1.83 |  | 4721.4 | 8.13 | 38384.98
32 | прайс, layta.ru | ПожТехКабель PTK-Accessories Скоба металлическая однолапковая 16-17 мм (100шт упаковка) Ц=6,84/1,2/8,13 | шт | 7950 | 0.7 |  | 5565 | 8.13 | 45243.45
33 | прайс, layta.ru | Дюбель металлический 5х30мм (500 шт/уп) ПожТехКабель PTK-Accessories Ц=6,89/1,2/8,13 | шт | 8767 | 0.71 |  | 6224.57 | 8.13 | 50605.75
34 | прайс, layta.ru | Саморез 3,5x35 мм (1000 шт/уп) ПожТехКабель PTK-Accessories Ц=0,37/1,2/8,13 | шт | 8767 | 0.04 |  | 350.68 | 8.13 | 2851.03
35 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 3,05 305 / 100 | 206.76 |  |  | 8.13 |  | 0.03
|  | ЗП |  |  | 154.92 |  | 472.51 |  | 472.51
|  | ЭМ |  |  | 0.31 |  | 0.95 |  | 0.95
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,14) |  | (0,43) |  | (0,43)
|  | МР |  |  | 51.53 |  | 157.16 |  | 157.16
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 449.29 | 95 | 449.29
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 307.41 | 65 | 307.41
|  | ЗТР | чел.-ч | 16.29 | [5 empty] | 49.68
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1387.32 |  | 11278.91 | 3698
36 | прайс, layta.ru | Кабель-канал 40x25, двойной замок, белый (40 м/уп) (ПожТехКабель) Ц=35,16/1,2/8,13 | м | 305 | 3.6 |  | 1098 | 8.13 | 8926.74
37 | прайс, layta.ru | Держатель ДМОУ-1К ПожТехКабель 840-001 Ц=10,83/1,2/8,13 | шт | 550 | 1.11 |  | 610.5 | 8.13 | 4963.37
38 | прайс, layta.ru | Дюбель металлический 5х30мм (500 шт/уп) ПожТехКабель PTK-Accessories Ц=6,89/1,2/8,13 | шт | 2500 | 0.71 |  | 1775 | 8.13 | 14430.75
39 | прайс, layta.ru | Саморез 3,5x35 мм (1000 шт/уп) ПожТехКабель PTK-Accessories Ц=0,37/1,2/8,13 | шт | 2500 | 0.04 |  | 100 | 8.13 | 813
40 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2,5 250 / 100 | 206.76 |  |  | 8.13 |  | 0.03
|  | ЗП |  |  | 154.92 |  | 387.3 |  | 387.3
|  | ЭМ |  |  | 0.31 |  | 0.78 |  | 0.78
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,14) |  | (0,35) |  | (0,35)
|  | МР |  |  | 51.53 |  | 128.82 |  | 128.82
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 368.27 | 95 | 368.27
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 251.97 | 65 | 251.97
|  | ЗТР | чел.-ч | 16.29 | [5 empty] | 40.73
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1137.14 |  | 9244.95 | 3697.98
41 | прайс, electro-mpo.ru› | Д6240. Короб РКК-25х16 1 канальный (Рувинил Москва) Ц=29,94/1,2/8,13 | м | 250 | 3.07 |  | 767.5 | 8.13 | 6239.78
42 | ФЕР22-01-012-01 п.8.7.1 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 50 мм (ГИЛЬЗЫ и СТОЯКИ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | км | 0.09 | 11137.34 |  |  | 8.13 |  | 7.87
|  | ЗП |  |  | 4253.85 | 1.15 | 440.27 |  | 440.27
|  | ЭМ |  |  | 6445.53 | 1.25 | 725.12 |  | 725.12
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (753,83) | 1.25 | (84,81) |  | (84,81)
|  | МР |  |  | 437.96 |  | 39.42 |  | 39.42
|  | НР от ФОТ | % | 130 |  |  | 682.6 | 130 | 682.6
|  | СП от ФОТ | % | 89 |  |  | 467.32 | 89 | 467.32
|  | ЗТР | чел.-ч | 411 |  | 1.15 |  |  |  | 42.54
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2354.73 |  | 19143.95 | 212710.56
43 | ФССЦ-23.3.06.01-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 50,2 50*1,004 | 31.49 |  | 1580.8 | 8.13 | 12851.9
44 | ФССЦ-23.3.06.01-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 40,16 40*1,004 | 59.57 |  | 2392.33 | 8.13 | 19449.64
45 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 25,77 2577 / 100 | 68.7 |  |  | 8.13 |  | 1.03
|  | ЗП |  |  | 50.67 |  | 1305.77 |  | 1305.77
|  | ЭМ |  |  | 3.55 |  | 91.48 |  | 91.48
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,5) |  | (12,89) |  | (12,89)
|  | МР |  |  | 14.48 |  | 373.15 |  | 373.15
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 1252.73 | 95 | 1252.73
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 857.13 | 65 | 857.13
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.39 | [5 empty] | 138.9
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3880.26 |  | 31546.51 | 1224.16
46 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 5,55 555 / 100 | 41.11 |  |  | 8.13 |  | 0.11
|  | ЗП |  |  | 26.51 |  | 147.13 |  | 147.13
|  | ЭМ |  |  | 1.78 |  | 9.88 |  | 9.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,26) |  | (1,44) |  | (1,44)
|  | МР |  |  | 12.82 |  | 71.15 |  | 71.15
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 141.14 | 95 | 141.14
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 96.57 | 65 | 96.57
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.82 | [5 empty] | 15.65
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 465.87 |  | 3787.52 | 682.44
47 | прайс, tinko.ru | КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5, Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный Ц=59,75/1,2/8,13 | м | 27,54 27*1,02 | 6.12 |  | 168.54 | 8.13 | 1370.23
48 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0204 (20*1,02) / 1000 | 4999.13 |  | 101.98 | 8.13 | 829.1
49 | прайс, layta.ru | Кабель сигнальный огнестойкий с низким газо- дымовыделением для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) КПССнг(А)-FRLS 1x2x1,5 (200 м) ПожТехКабель Ц=111,69/1,2/8,13 | м | 2835,6 2780*1,02 | 11.45 |  | 32467.62 | 8.13 | 263961.75
50 | ФССЦ-21.1.04.01-0004 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | 1000 м | 0,3111 (305*1,02) / 1000 | 1150.19 |  | 357.82 | 8.13 | 2909.08
51 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт | 195 | 5.29 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 4.88 |  | 951.6 |  | 951.6
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 0.41 |  | 79.95 |  | 79.95
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 761.28 | 80 | 761.28
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 570.96 | 60 | 570.96
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.5 | [5 empty] | 97.5
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2363.79 |  | 19217.61 | 98.55
52 | прайс, layta.ru | Коробка монтажная огнестойкая металлическая на 4 клеммы 75х75х37 ПожТехКабель 070-026 Ц=528,69/1,2/8,13 | шт | 195 | 54.19 |  | 10567.05 | 8.13 | 85910.12
53 | ФЕР46-03-002-06 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | 100 шт | 0,45 45 / 100 | 3099.84 |  |  | 8.13 |  | 14.09
|  | ЗП |  |  | 301.11 |  | 135.5 |  | 135.5
|  | ЭМ |  |  | 1137.51 |  | 511.88 |  | 511.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (363,08) |  | (163,39) |  | (163,39)
|  | МР |  |  | 1661.22 |  | 747.55 |  | 747.55
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 328.78 | 110 | 328.78
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 209.22 | 70 | 209.22
|  | ЗТР | чел.-ч | 31.3 | [5 empty] | 14.09
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1932.93 |  | 15714.72 | 34921.6
54 | ФЕР46-03-002-22 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (корректировка глубины до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 100 шт | 0,45 45 / 100 | 140.01 |  |  | 8.13 |  | 6.62
|  | ЗП |  |  | 6.16 | 10 | 27.72 |  | 27.72
|  | ЭМ |  |  | 50.79 | 10 | 228.56 |  | 228.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (17,05) | 10 | (76,73) |  | (76,73)
|  | МР |  |  | 83.06 | 10 | 373.77 |  | 373.77
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 114.9 | 110 | 114.9
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 73.12 | 70 | 73.12
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.64 |  | 10 |  |  |  | 2.88
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 818.07 |  | 6650.91 | 14779.8
55 | ФЕР46-03-002-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 шт | 0,81 (51+30) / 100 | 2378.43 |  |  | 8.13 |  | 19.28
|  | ЗП |  |  | 224.15 |  | 181.56 |  | 181.56
|  | ЭМ |  |  | 878.38 |  | 711.49 |  | 711.49
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (276,08) |  | (223,62) |  | (223,62)
|  | МР |  |  | 1275.9 |  | 1033.48 |  | 1033.48
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 445.7 | 110 | 445.7
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 283.63 | 70 | 283.63
|  | ЗТР | чел.-ч | 23.3 | [5 empty] | 18.87
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2655.86 |  | 21592.14 | 26656.96
56 | ФЕР46-03-002-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-02 (корректировка глубины до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 100 шт | 0,81 81 / 100 | 106.23 |  |  | 8.13 |  | 8.91
|  | ЗП |  |  | 4.43 | 10 | 35.88 |  | 35.88
|  | ЭМ |  |  | 38.01 | 10 | 307.88 |  | 307.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (12,76) | 10 | (103,36) |  | (103,36)
|  | МР |  |  | 63.79 | 10 | 516.7 |  | 516.7
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 153.16 | 110 | 153.16
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 97.47 | 70 | 97.47
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.46 |  | 10 |  |  |  | 3.73
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1111.09 |  | 9033.16 | 11152.05
57 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 126 81+45 | 18.73 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 3.66 |  | 461.16 |  | 461.16
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 15.07 |  | 1898.82 |  | 1898.82
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 438.1 | 95 | 438.1
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 299.75 | 65 | 299.75
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.38 | [5 empty] | 47.88
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3097.83 |  | 25185.36 | 199.88
58 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Уплотнительный состав | кг | -90.72 | 16.7 |  | -1515.02 | 8.13 | -12317.11
59 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | -18.9 | 9.04 |  | -170.86 | 8.13 | -1389.09
60 | прайс, shop220.ru | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл (DF1201) Ц=1444,18/1,2/8,13 | шт | 10 | 148.03 |  | 1480.3 | 8.13 | 12034.84
61 | ФЕР16-07-006-01 п.8.7.1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт | 126 | 35.36 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 16.33 | 1.15 | 2366.28 |  | 2366.28
|  | ЭМ |  |  |  | 1.25
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.25
|  | МР |  |  | 19.03 |  | 2397.78 |  | 2397.78
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  |  | 3028.84 | 128 | 3028.84
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  |  | 1964.01 | 83 | 1964.01
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.8 |  | 1.15 |  |  |  | 260.82
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 9756.91 |  | 79323.68 | 629.55
62 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | -0.0806 | 1836 |  | -147.98 | 8.13 | -1203.08
63 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | -0.0617 | 3219.2 |  | -198.62 | 8.13 | -1614.78
64 | ФССЦ-01.2.03.03-0012 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН | т | 0.03 | 10582.76 |  | 317.48 | 8.13 | 2581.11
65 | ФЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 36 | 69.08 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 53.16 |  | 1913.76 |  | 1913.76
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 15.92 |  | 573.12 |  | 573.12
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 1760.66 | 92 | 1760.66
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 1243.94 | 65 | 1243.94
|  | ЗТР | чел.-ч | 6 | [5 empty] | 216
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 5491.48 |  | 44645.73 | 1240.16
66 | прайс, layta.ru | Оповещатель табло световое Электротехника и Автоматика ЛЮКС-12 МС "Выход" Ц=268/1,2/8,13 | шт | 36 | 27.47 |  | 988.92 | 8.13 | 8039.92
67 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 54.63 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 48.29 |  | 48.29 |  | 48.29
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 38.63 | 80 | 38.63
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 28.97 | 60 | 28.97
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.8 | [5 empty] | 4.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 122.23 |  | 993.73 | 993.73
68 | ФССЦ-61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 1 | 243.85 |  | 243.85 | 8.13 | 1982.5
69 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 | 199.95 |  |  | 8.13 |  | 0.44
|  | ЗП |  |  | 112.01 |  | 112.01 |  | 112.01
|  | ЭМ |  |  | 39.6 |  | 39.6 |  | 39.6
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,43) |  | (4,43) |  | (4,43)
|  | МР |  |  | 48.34 |  | 48.34 |  | 48.34
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 93.15 | 80 | 93.15
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 69.86 | 60 | 69.86
|  | ЗТР | чел.-ч | 10.1 | [5 empty] | 10.1
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 362.96 |  | 2950.86 | 2950.86
70 | прайс, tinko.ru | РИП-12 исп. 56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Источник питания резервированный Ц=7644/1,2/8,13 | шт | 1 | 783.52 |  | 783.52 | 8.13 | 6370.02
71 | ФССЦ-62.4.01.01-0007 | Батарея аккумуляторная: АКБ-26 12В/26 А/ч | шт | 2 | 331.13 |  | 662.26 | 8.13 | 5384.17
72 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 | 11.51 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 11.11 |  | 11.11 |  | 11.11
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 10.55 | 95 | 10.55
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 7.22 | 65 | 7.22
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.12 | [5 empty] | 1.12
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 29.28 |  | 238.05 | 238.05
73 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Прим.3А) | шт | 1 | 13.12 |  | 13.12 | 8.13 | 106.67
74 | ФССЦ-62.1.02.03-0001 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн | 10 шт | 3,6 36 / 10 | 66 |  | 237.6 | 8.13 | 1931.69
|  | Итого по разделу 2 КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  | 121961.8 |  | 991549.43
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  | 201438 |  | 201438
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  | 18137.55 |  | 18137.55
|  | материалы |  |  |  |  | 180206.07 |  | 180206.07
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 3868.46 |  | 3868.46
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 17935.73 |  | 17935.73
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 12305.45 |  | 12305.45
ВСЕГО по смете
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  | 22256.11 |  | 180942.17
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 209423.07 |  | 1702609.56
|  | Итого |  |  |  |  | 231679.18 |  | 1883551.73
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 231679.18 |  | 1883551.73
Составил: ___________________Пчельникова Р.
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on K3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on K4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on H21: <Итого по расчету> руб.
Note on J21: <Итого по расчету> руб.
Note on H22: <Итого ФОТ> руб.
Note on J22: <Итого ФОТ> руб.
Note on H23: <Итого ТЗ> чел.час
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ> <Обоснование коэффициентов>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H29: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I29: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K29: <Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on C330: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H330: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on J330: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K330: <Пустой идентификатор>
Note on B333: <Составил>
Note on B335: <Проверил>