## Мои данные
ЛСР_ЛЭУ_11гр
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [9 empty] | _________________ //
"___" __________ 2019 г. | [9 empty] | "____" _____________ 2019 г.
Капитальный ремонт помещений
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07
(локальный сметный расчет)
на Автоматическая установка водяного пожаротушения.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 107624,89 руб. |  | 874990,36 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 12163,01 руб. |  | 12163,01 руб.
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 1133,2 чел.час
Составлен(а) в ценах на IV квартал 2019 г (Письмо Минстрой РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г.)
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. Поправ. к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Оборудование АУПТ
1 | ФЕРм07-04-001-06 п.7.8 Табл.1 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 1,1 т (п.7.8 Табл.1 Коэффициент изменения массы оборудования: 1,10-1,31 ПЗ=1,19 (ОЗП=1,19; ЭМ=1,19 к расх.; ЗПМ=1,19; МАТ=1,19 к расх.; ТЗ=1,19; ТЗМ=1,19)) | шт | 3 | 1121.37 |  |  | 8.13 |  | 4.43
|  | ЗП |  |  | 448.87 | 1.19 | 1602.48 |  | 1602.48
|  | ЭМ |  |  | 145.75 | 1.19 | 520.32 |  | 520.32
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (15,56) | 1.19 | (55,56) |  | (55,56)
|  | МР |  |  | 526.75 | 1.19 | 1880.49 |  | 1880.49
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 1326.43 | 80 | 1326.43
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 994.82 | 60 | 994.82
|  | ЗТР | чел.-ч | 47.2 |  | 1.19 |  |  |  | 168.5
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 6324.54 |  | 51418.51 | 17139.5
2 | КП №1004168223 от 01.11.19г. ООО «ГРУНДФОС» | GRUNDFOS NB 125-315/277 AF2ABAQE (АРТ. 99535056) – КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС Ц=15784/1,2/8,13 | шт | 3 | 1617.88 |  | 4853.64 | 8.13 | 39460.09
3 | ФЕРм07-04-001-01 п.7.8 Табл.1 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т (п.7.8 Табл.1 Коэффициент изменения массы оборудования: 0,043/0,064 ПЗ=0,67 (ОЗП=0,67; ЭМ=0,67 к расх.; ЗПМ=0,67; МАТ=0,67 к расх.; ТЗ=0,67; ТЗМ=0,67)) | шт | 1 | 568.14 |  |  | 8.13 |  | 0.04
|  | ЗП |  |  | 284.82 | 0.67 | 190.83 |  | 190.83
|  | ЭМ |  |  | 34.84 | 0.67 | 23.34 |  | 23.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,76) | 0.67 | (0,51) |  | (0,51)
|  | МР |  |  | 248.48 | 0.67 | 166.48 |  | 166.48
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 153.07 | 80 | 153.07
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 114.8 | 60 | 114.8
|  | ЗТР | чел.-ч | 30.3 |  | 0.67 |  |  |  | 20.3
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 648.52 |  | 5272.47 | 5272.47
4 | КП №1004168223 от 01.11.19г. ООО «ГРУНДФОС» | Насос Grundfos CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ Ц=1204/1,2/8,13 | шт | 1 | 123.41 |  | 123.41 | 8.13 | 1003.32
5 | ФЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 | 378.84 |  |  | 8.13 |  | 1.6
|  | ЗП |  |  | 140.45 |  | 140.45 |  | 140.45
|  | ЭМ |  |  | 142.16 |  | 142.16 |  | 142.16
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (20,08) |  | (20,08) |  | (20,08)
|  | МР |  |  | 96.23 |  | 96.23 |  | 96.23
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 152.5 | 95 | 152.5
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 104.34 | 65 | 104.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 14.6 | [5 empty] | 14.6
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 635.68 |  | 5168.08 | 5168.08
6 | КП №1004168223 от 01.11.19г. ООО «ГРУНДФОС» | Шкаф управления 3-мя насосами 99535056 NB 125-315/277, P2 = 160 кВт, In = 280 A, Control MX 2/1x250-300A SD-I Ц=35795/1,2/8,13 | шт | 1 | 3669.02 |  | 3669.02 | 8.13 | 29829.13
7 | ФЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 | 121.43 |  |  | 8.13 |  | 0.67
|  | ЗП |  |  | 43 |  | 43 |  | 43
|  | ЭМ |  |  | 73.64 |  | 73.64 |  | 73.64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (8,99) |  | (8,99) |  | (8,99)
|  | МР |  |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 41.59 | 80 | 41.59
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 31.19 | 60 | 31.19
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.47 | [5 empty] | 4.47
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 194.21 |  | 1578.93 | 1578.93
8 | прайс, layta.ru | Узел управления спринклерный водозаполненный Спецавтоматика УУ-С100/1,6В3-ВФ.О4-01 Ц=58773/1,2/8,13 | шт | 1 | 6024.29 |  | 6024.29 | 8.13 | 48977.48
9 | ФЕР18-04-001-02 п.8.7.1 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,15 м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт | 1 | 490.06 |  |  | 8.13 |  | 0.2
|  | ЗП |  |  | 35.71 | 1.15 | 41.07 |  | 41.07
|  | ЭМ |  |  | 23.68 | 1.25 | 29.6 |  | 29.6
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (1,96) | 1.25 | (2,45) |  | (2,45)
|  | МР |  |  | 430.67 |  | 430.67 |  | 430.67
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  |  | 55.71 | 128 | 55.71
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  |  | 36.12 | 83 | 36.12
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.03 |  | 1.15 |  |  |  | 4.63
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 593.17 |  | 4822.47 | 4822.47
10 | ФССЦ-18.5.01.01-0008 | Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,15 м3 | шт | -1 | 427 |  | -427 | 8.13 | -3471.51
11 | прайс,teplovodservice.ru | Гидроаккумулятор Reflex DE 200 Ц=15103/1,2/8,13 | шт | 1 | 1548.07 |  | 1548.07 | 8.13 | 12585.81
12 | ФЕРм11-02-022-01 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 2 | 9.18 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 9 |  | 18 |  | 18
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 0.18 |  | 0.36 |  | 0.36
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 14.4 | 80 | 14.4
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 10.8 | 60 | 10.8
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.03 | [5 empty] | 2.06
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 43.56 |  | 354.14 | 177.07
13 | прайс,magazin01.ru | Сигнализатор потока жидкости TYCO VSR-EU (VSR-F) Ц=14000/1,2/8,13 | шт | 2 | 1435.01 |  | 2870.02 | 8.13 | 23333.26
14 | ФЕР18-07-001-02 п.8.7.1 | Установка манометров: с трехходовым краном (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | компл. | 2 | 3.02 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 2.18 | 1.15 | 5.02 |  | 5.02
|  | ЭМ |  |  |  | 1.25
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.25
|  | МР |  |  | 0.84 |  | 1.68 |  | 1.68
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  |  | 6.43 | 128 | 6.43
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  |  | 4.17 | 83 | 4.17
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.22 |  | 1.15 |  |  |  | 0.51
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 17.3 |  | 140.65 | 70.33
15 | ФССЦ-63.4.01.01-0002 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 | 223.7 |  | 447.4 | 8.13 | 3637.36
16 | ФЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 4 | 121.43 |  |  | 8.13 |  | 2.68
|  | ЗП |  |  | 43 |  | 172 |  | 172
|  | ЭМ |  |  | 73.64 |  | 294.56 |  | 294.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (8,99) |  | (35,96) |  | (35,96)
|  | МР |  |  | 4.79 |  | 19.16 |  | 19.16
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 166.37 | 80 | 166.37
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 124.78 | 60 | 124.78
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.47 | [5 empty] | 17.88
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 776.87 |  | 6315.95 | 1578.99
17 | прайс,dn50.ru | Затвор дисковый АС1.512 У Ду100 Ру1,6 МПа поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс А, с рукояткой Ц=10881/1,2/8,13 | шт | 2 | 1115.31 |  | 2230.62 | 8.13 | 18134.94
18 | КП №9195 от 9.11.2019 г. ЗАО "АРМАТЭК" | Затвор обратный DN100 КЛ4.612.4277-У0 (вода, до +140 С, PN 1,6 МПа) Ц=6790,00/8,13 | шт | 2 | 835.18 |  | 1670.36 | 8.13 | 13580.03
19 | ФЕР22-03-014-03 п.8.7.1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт | 8 | 63 |  |  | 8.13 |  | 3.9
|  | ЗП |  |  | 7.76 | 1.15 | 71.36 |  | 71.36
|  | ЭМ |  |  | 52.25 | 1.25 | 522.48 |  | 522.48
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (5,27) | 1.25 | (52,72) |  | (52,72)
|  | МР |  |  | 2.99 |  | 24 |  | 24
|  | НР от ФОТ | % | 130 |  |  | 161.3 | 130 | 161.3
|  | СП от ФОТ | % | 89 |  |  | 110.43 | 89 | 110.43
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.7 |  | 1.15 |  |  |  | 6.44
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 889.57 |  | 7232.2 | 904.03
20 | ФССЦ-23.8.03.11-0680 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 8 | 47 |  | 376 | 8.13 | 3056.88
21 | ФЕРм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 8 | 117.41 |  |  | 8.13 |  | 5.2
|  | ЗП |  |  | 41.94 |  | 335.52 |  | 335.52
|  | ЭМ |  |  | 71.86 |  | 574.88 |  | 574.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (8,74) |  | (69,92) |  | (69,92)
|  | МР |  |  | 3.61 |  | 28.88 |  | 28.88
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 324.35 | 80 | 324.35
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 243.26 | 60 | 243.26
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.36 | [5 empty] | 34.88
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1506.89 |  | 12251.02 | 1531.38
22 | прайс,dn50.ru | Затвор дисковый АС1.511У Ду80 Ру1,6 МПа поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс А, с рукояткой Ц=8658/1,2/8,13 | шт | 4 | 887.45 |  | 3549.8 | 8.13 | 28859.87
23 | КП №9195 от 9.11.2019 г. ЗАО "АРМАТЭК" | Затвор обратный DN080 КЛ4.611.4277-У0 (вода, до +140 С, PN 1,6 МПа) Ц=3910,00/8,13 | шт | 4 | 480.93 |  | 1923.72 | 8.13 | 15639.84
24 | ФЕР22-03-014-02 п.8.7.1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт | 16 | 55.04 |  |  | 8.13 |  | 7
|  | ЗП |  |  | 5.88 | 1.15 | 108.16 |  | 108.16
|  | ЭМ |  |  | 46.89 | 1.25 | 937.76 |  | 937.76
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,73) | 1.25 | (94,56) |  | (94,56)
|  | МР |  |  | 2.27 |  | 36.32 |  | 36.32
|  | НР от ФОТ | % | 130 |  |  | 263.54 | 130 | 263.54
|  | СП от ФОТ | % | 89 |  |  | 180.42 | 89 | 180.42
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.53 |  | 1.15 |  |  |  | 9.75
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1526.2 |  | 12408.01 | 775.5
25 | ФССЦ-23.8.03.11-0679 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 16 | 37 |  | 592 | 8.13 | 4812.96
26 | ФЕРм12-08-005-02 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой | 100 шт | 0,92 92 / 100 | 650.13 |  |  | 8.13 |  | 0.06
|  | ЗП |  |  | 545.45 |  | 501.81 |  | 501.81
|  | ЭМ |  |  | 5.46 |  | 5.02 |  | 5.02
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,76) |  | (0,7) |  | (0,7)
|  | МР |  |  | 99.22 |  | 91.29 |  | 91.29
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 402.01 | 80 | 402.01
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 301.51 | 60 | 301.51
|  | ЗТР | чел.-ч | 56.7 | [5 empty] | 52.16
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1301.64 |  | 10582.33 | 11502.53
27 | прайс,tcb.promportal.su | Ороситель универсальный "Стандарт" К80У быстродействующий бронза Ц=252,5/1,2/8,13 | шт | 92 | 25.88 |  | 2380.96 | 8.13 | 19357.2
28 | ФССЦ-23.8.01.09-0004 | Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 10 шт | 9,2 92 / 10 | 102.8 |  | 945.76 | 8.13 | 7689.03
29 | прайс, di01.ru | Решетка защитная G1S1&G4S4 Ц=300/1,2/8,13 | шт | 25 | 30.75 |  | 768.75 | 8.13 | 6249.94
30 | ФССЦ-01.7.15.12-0003 | Шпилька-саморез М10-100 | 100 шт | 0,32 32 / 100 | 113 |  | 36.16 | 8.13 | 293.98
31 | ФССЦ-01.7.15.01-0037 | Анкер забивной М10 | 100 шт | 1,6 160 / 100 | 83 |  | 132.8 | 8.13 | 1079.66
32 | ФЕРм10-01-056-03 | Прокладка и включение на станции типа "Пентаконта": проводов заземления по провододержателям | 100 шт | 0,16 16 / 100 | 91.26 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 89.47 |  | 14.32 |  | 14.32
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 1.79 |  | 0.28 |  | 0.28
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 11.46 | 80 | 11.46
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 8.59 | 60 | 8.59
|  | ЗТР | чел.-ч | 9.3 | [5 empty] | 1.49
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 34.65 |  | 281.7 | 1760.63
33 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,016 16 / 1000 | 4999.13 |  | 79.99 | 8.13 | 650.32
|  | Итого по разделу 1 Оборудование АУПТ |  |  |  |  | 48288.57 |  | 392586.07
Раздел 2. Материалы АУПТ
35 | ФССЦ-23.5.02.02-0006 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 85 | 90.86 |  | 7723.1 | 8.13 | 62788.8
36 | ФССЦ-23.5.02.02-0005 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 76 | 61.62 |  | 4683.12 | 8.13 | 38073.77
37 | ФССЦ-23.5.02.02-0005 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 69 | 61.62 |  | 4251.78 | 8.13 | 34566.97
38 | ФССЦ-23.8.04.08-0164 | Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки: 108х3,0-89х2,8 мм | шт | 1 | 28.97 |  | 28.97 | 8.13 | 235.53
39 | ФССЦ-23.8.04.12-0121 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (Прим.114х4,5) | шт | 3 | 152.24 |  | 456.72 | 8.13 | 3713.13
40 | ФССЦ-23.8.04.12-0118 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт | 2 | 133.37 |  | 266.74 | 8.13 | 2168.6
41 | ФССЦ-23.8.04.12-0050 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм | шт | 6 | 155.31 |  | 931.86 | 8.13 | 7576.02
42 | ФССЦ-23.8.04.06-0313 | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт | 3 | 35.31 |  | 105.93 | 8.13 | 861.21
43 | ФССЦ-23.8.04.06-0312 | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 2,8 мм | шт | 6 | 28.54 |  | 171.24 | 8.13 | 1392.18
44 | ФССЦ-23.8.04.06-0312 | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт | 3 | 28.54 |  | 85.62 | 8.13 | 696.09
45 | ФССЦ-24.1.02.01-0024 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм | 10 шт | 2,4 24 / 10 | 367.1 |  | 881.04 | 8.13 | 7162.86
46 | ФССЦ-24.1.02.01-0022 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 82-86 мм | 10 шт | 2,2 22 / 10 | 313.91 |  | 690.6 | 8.13 | 5614.58
47 | ФССЦ-24.1.02.01-0021 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 74-78 мм | 10 шт | 2,2 22 / 10 | 308.6 |  | 678.92 | 8.13 | 5519.62
49 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 62 | 33.39 |  | 2070.18 | 8.13 | 16830.56
50 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 32 | 33.39 |  | 1068.48 | 8.13 | 8686.74
51 | ФССЦ-24.1.02.01-0018 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 54-58 мм | 10 шт | 2,3 23 / 10 | 186.41 |  | 428.74 | 8.13 | 3485.66
52 | ФССЦ-24.1.02.01-0016 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 40-45 мм | 10 шт | 1,4 14 / 10 | 148.9 |  | 208.46 | 8.13 | 1694.78
54 | ФССЦ-23.5.02.02-0003 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 44 | 21.01 |  | 924.44 | 8.13 | 7515.7
55 | ФССЦ-23.5.02.02-0002 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 43 | 13.49 |  | 580.07 | 8.13 | 4715.97
56 | ФССЦ-23.5.02.02-0002 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 18 | 13.49 |  | 242.82 | 8.13 | 1974.13
57 | ФССЦ-24.1.02.01-0016 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 40-45 мм | 10 шт | 1,8 18 / 10 | 148.9 |  | 268.02 | 8.13 | 2179
58 | ФССЦ-24.1.02.01-0015 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм | 10 шт | 2 20 / 10 | 138.6 |  | 277.2 | 8.13 | 2253.64
59 | ФССЦ-24.1.02.01-0014 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм | 10 шт | 1 10 / 10 | 137.9 |  | 137.9 | 8.13 | 1121.13
60 | ФЕР22-03-014-03 п.8.7.1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (заглушек прим.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт | 2 | 63 |  |  | 8.13 |  | 0.98
|  | ЗП |  |  | 7.76 | 1.15 | 17.84 |  | 17.84
|  | ЭМ |  |  | 52.25 | 1.25 | 130.62 |  | 130.62
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (5,27) | 1.25 | (13,18) |  | (13,18)
|  | МР |  |  | 2.99 |  | 6 |  | 6
|  | НР от ФОТ | % | 130 |  |  | 40.33 | 130 | 40.33
|  | СП от ФОТ | % | 89 |  |  | 27.61 | 89 | 27.61
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.7 |  | 1.15 |  |  |  | 1.61
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 222.4 |  | 1808.11 | 904.06
61 | ФССЦ-23.8.04.01-0023 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт | 2 | 28.01 |  | 56.02 | 8.13 | 455.44
62 | ФЕР22-03-014-02 п.8.7.1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм(заглушек прим.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт | 6 | 55.04 |  |  | 8.13 |  | 2.63
|  | ЗП |  |  | 5.88 | 1.15 | 40.56 |  | 40.56
|  | ЭМ |  |  | 46.89 | 1.25 | 351.66 |  | 351.66
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,73) | 1.25 | (35,46) |  | (35,46)
|  | МР |  |  | 2.27 |  | 13.62 |  | 13.62
|  | НР от ФОТ | % | 130 |  |  | 98.83 | 130 | 98.83
|  | СП от ФОТ | % | 89 |  |  | 67.66 | 89 | 67.66
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.53 |  | 1.15 |  |  |  | 3.66
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 572.33 |  | 4653.04 | 775.51
63 | ФССЦ-23.8.04.01-0021 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт | 4 | 22.43 |  | 89.72 | 8.13 | 729.42
64 | ФССЦ-23.8.04.01-0019 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт | 2 | 19.01 |  | 38.02 | 8.13 | 309.1
65 | ФЕР22-03-014-01 п.8.7.1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (заглушек прим.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт | 34 | 38.62 |  |  | 8.13 |  | 10.63
|  | ЗП |  |  | 4.1 | 1.15 | 160.48 |  | 160.48
|  | ЭМ |  |  | 33.49 | 1.25 | 1423.24 |  | 1423.24
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (3,38) | 1.25 | (143,82) |  | (143,82)
|  | МР |  |  | 1.03 |  | 35.02 |  | 35.02
|  | НР от ФОТ | % | 130 |  |  | 395.59 | 130 | 395.59
|  | СП от ФОТ | % | 89 |  |  | 270.83 | 89 | 270.83
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.37 |  | 1.15 |  |  |  | 14.47
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2285.16 |  | 18578.35 | 546.42
66 | ФССЦ-23.8.04.01-0017 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт | 6 | 17.34 |  | 104.04 | 8.13 | 845.85
67 | ФССЦ-23.8.04.01-0015 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт | 3 | 13.61 |  | 40.83 | 8.13 | 331.95
68 | ФССЦ-23.8.04.01-0015 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт | 8 | 13.61 |  | 108.88 | 8.13 | 885.19
69 | ФССЦ-23.8.04.01-0013 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт | 10 | 13.57 |  | 135.7 | 8.13 | 1103.24
70 | ФССЦ-23.8.04.01-0011 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт | 7 | 11.99 |  | 83.93 | 8.13 | 682.35
71 | ФЕР13-03-002-04 п.8.7.1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 0,95047 ((87*0,108*3,14+76*3,14*0,089+69*3,14*0,076)+(62*3,14*0,057+32*3,14*0,045)+(44*3,14*0,04+43*3,14*0,032+18*3,14*0,025)+0,96) / 100 | 268.49 |  |  | 8.13 |  | 0.02
|  | ЗП |  |  | 56.55 | 1.15 | 61.81 |  | 61.81
|  | ЭМ |  |  | 9.22 | 1.25 | 10.96 |  | 10.96
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,22) | 1.25 | (0,27) |  | (0,27)
|  | МР |  |  | 202.72 |  | 192.68 |  | 192.68
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 55.87 | 90 | 55.87
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 43.46 | 70 | 43.46
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.31 |  | 1.15 |  |  |  | 5.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 364.78 |  | 2965.66 | 3120.2
72 | ФЕР13-03-004-26 п.8.7.1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (К=2 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 0,95047 ((87*0,108*3,14+76*3,14*0,089+69*3,14*0,076)+(62*3,14*0,057+32*3,14*0,045)+(44*3,14*0,04+43*3,14*0,032+18*3,14*0,025)+0,96) / 100 | 322.02 |  |  | 8.13 |  | 0.05
|  | ЗП |  |  | 34.74 | 2*1,15 | 75.94 |  | 75.94
|  | ЭМ |  |  | 6.01 | 2*1,25 | 14.29 |  | 14.29
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,22) | 2*1,25 | (0,52) |  | (0,52)
|  | МР |  |  | 281.27 | 2 | 534.68 |  | 534.68
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 68.81 | 90 | 68.81
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 53.52 | 70 | 53.52
|  | ЗТР | чел.-ч | 3.83 |  | 2*1,15 |  |  |  | 8.37
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 747.24 |  | 6075.06 | 6391.64
73 | ФЕР46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | 100 шт | 0,06 6 / 100 | 6526.96 |  |  | 8.13 |  | 2.81
|  | ЗП |  |  | 456.95 |  | 27.42 |  | 27.42
|  | ЭМ |  |  | 1673.03 |  | 100.38 |  | 100.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (542,88) |  | (32,57) |  | (32,57)
|  | МР |  |  | 4396.98 |  | 263.82 |  | 263.82
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 65.99 | 110 | 65.99
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 41.99 | 70 | 41.99
|  | ЗТР | чел.-ч | 47.5 | [5 empty] | 2.85
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 499.6 |  | 4061.75 | 67695.83
74 | ФЕР46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 (корректировка глубины до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 100 шт | 0,06 6 / 100 | 306.63 |  |  | 8.13 |  | 1.35
|  | ЗП |  |  | 9.04 | 10 | 5.42 |  | 5.42
|  | ЭМ |  |  | 77.74 | 10 | 46.64 |  | 46.64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (26,1) | 10 | (15,66) |  | (15,66)
|  | МР |  |  | 219.85 | 10 | 131.92 |  | 131.92
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 23.19 | 110 | 23.19
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 14.76 | 70 | 14.76
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.94 |  | 10 |  |  |  | 0.56
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 221.93 |  | 1804.29 | 30071.5
75 | ФЕР46-03-002-06 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | 100 шт | 0,15 15 / 100 | 3099.84 |  |  | 8.13 |  | 4.7
|  | ЗП |  |  | 301.11 |  | 45.17 |  | 45.17
|  | ЭМ |  |  | 1137.51 |  | 170.63 |  | 170.63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (363,08) |  | (54,46) |  | (54,46)
|  | МР |  |  | 1661.22 |  | 249.18 |  | 249.18
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 109.59 | 110 | 109.59
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 69.74 | 70 | 69.74
|  | ЗТР | чел.-ч | 31.3 | [5 empty] | 4.7
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 644.31 |  | 5238.24 | 34921.6
76 | ФЕР46-03-002-22 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (корректировка глубины до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 100 шт | 0,15 15 / 100 | 140.01 |  |  | 8.13 |  | 2.21
|  | ЗП |  |  | 6.16 | 10 | 9.24 |  | 9.24
|  | ЭМ |  |  | 50.79 | 10 | 76.19 |  | 76.19
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (17,05) | 10 | (25,58) |  | (25,58)
|  | МР |  |  | 83.06 | 10 | 124.59 |  | 124.59
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 38.3 | 110 | 38.3
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 24.37 | 70 | 24.37
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.64 |  | 10 |  |  |  | 0.96
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 272.69 |  | 2216.97 | 14779.8
77 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 21 15+6 | 18.73 |  |  | 8.13
|  | ЗП |  |  | 3.66 |  | 76.86 |  | 76.86
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 15.07 |  | 316.47 |  | 316.47
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 73.02 | 95 | 73.02
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 49.96 | 65 | 49.96
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.38 | [5 empty] | 7.98
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 516.31 |  | 4197.6 | 199.89
78 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | -3.15 | 9.04 |  | -28.48 | 8.13 | -231.54
79 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Уплотнительный состав | кг | -15.12 | 16.7 |  | -252.5 | 8.13 | -2052.83
80 | прайс, loctite-shop.ru | LOCTITE 55 (50 М) – ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НИТЬ ДЛЯ ГАЗА И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Ц=279/1,2/8,13 | шт | 3 | 28.6 |  | 85.8 | 8.13 | 697.55
81 | прайс, loctite-shop.ru | Техпластина ТМКЩ-С 3,0 мм 1000х1000 Ц=405,60/1,2/8,13 | шт | 2 | 41.57 |  | 83.14 | 8.13 | 675.93
|  | Итого по разделу 2 Материалы АУПТ |  |  |  |  | 59336.32 |  | 482404.28
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  | 89817.7 |  | 89817.7
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  | 12163.01 |  | 12163.01
|  | материалы |  |  |  |  | 66745.97 |  | 66745.97
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 12144.17 |  | 12144.17
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 10236.89 |  | 10236.89
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 7570.3 |  | 7570.3
ВСЕГО по смете
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  | 10502.2 |  | 85382.89
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 97122.69 |  | 789607.47
|  | Итого |  |  |  |  | 107624.89 |  | 874990.36
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 107624.89 |  | 874990.36
Составил: ___________________Пчельникова Р.
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on K3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on K4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on H21: <Итого по расчету> руб.
Note on J21: <Итого по расчету> руб.
Note on H22: <Итого ФОТ> руб.
Note on J22: <Итого ФОТ> руб.
Note on H23: <Итого ТЗ> чел.час
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ> <Обоснование коэффициентов>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H29: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I29: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K29: <Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on C310: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H310: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on J310: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K310: <Пустой идентификатор>
Note on B313: <Составил>
Note on B315: <Проверил>