## В 2-х уровнях цен
Форма 1а
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [9 empty] | _________________ //
"___" __________ 2018 г. | [9 empty] | "____" _____________ 2018 г.
Техническое перевооружение системы контроля концентрации паров углеводородов в атмосфере на железнодорожной эстакаде, автомобильной эстакаде, в резервуарном парке и насосной станции нефтебазы г. Наро-Фоминск АО «РН-Москва»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01.
(локальный сметный расчет)
на Пусконаладочные работы.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Д – 3932019/0587Д(Р)1007/2 - АТХ
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 9295,78 руб. |  | 9295,78 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 4534,53 руб. |  | 4534,53 руб.
Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на ___________________ 2018 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэффициенты |  | Всего в базисных ценах | Коэф. пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат, руб.
[6 empty] | поправочные | зимних удорожаний
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Пусконаладочные работы.
1 | ФЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 | 12.78
|  | ЗП |  |  | 12.78 |  |  | 38.34 |  | 38.34
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 24.92 | 65 | 24.92
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  | 15.34 | 40 | 15.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.36 |  |  |  | 4.08
|  | Техник II категории | чел.-ч | 0.68 |  |  |  | 2.04
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 78.6 |  | 78.6
2 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 20 | 4.1
|  | ЗП |  |  | 4.1 |  |  | 82 |  | 82
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 53.3 | 65 | 53.3
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  | 32.8 | 40 | 32.8
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.32 |  |  |  | 6.4
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.16 |  |  |  | 3.2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 168.1 |  | 168.1
3 | ФЕРп02-01-001-07 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (УП-ПГП-4 канала, ОГС-56 каналов) | система | 1 | 3559.19
|  | ЗП |  |  | 3559.19 |  |  | 3559.19 |  | 3559.19
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 2313.47 | 65 | 2313.47
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  | 1423.68 | 40 | 1423.68
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 25.1 |  |  |  | 25.1
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 50.2 |  |  |  | 50.2
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 112.95 |  |  |  | 112.95
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 50.2 |  |  |  | 50.2
|  | Техник I категории | чел.-ч | 12.55 |  |  |  | 12.55
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7296.34 |  | 7296.34
4 | ФЕРп02-01-001-08 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 При отсутсвии информационных каналов Кди=о, Каи=Кобщ.и и управляющих каналов Кобщ.у=0, коэфф-ент ФМИ=0,5+Каи:Кобщ.и х (М=1) х (И=1)=0,5) | канал | 10 20*0,5 | 85.5
|  | ЗП |  |  | 85.5 |  |  | 855 |  | 855
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 555.75 | 65 | 555.75
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  | 342 | 40 | 342
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 0.603 |  |  |  | 6.03
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 1.206 |  |  |  | 12.06
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 2.7135 |  |  |  | 27.14
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 1.206 |  |  |  | 12.06
|  | Техник I категории | чел.-ч | 0.3015 |  |  |  | 3.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1752.75 |  | 1752.75
|  | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы. | [5 empty] | 9295.78 |  | 9295.78
|  | Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 4534.53 |  | 4534.53
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4534.53 |  | 4534.53
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 2947.44 |  | 2947.44
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 1813.81 |  | 1813.81
ВСЕГО по смете
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 9295.78 |  | 9295.78
|  | Итого | [5 empty] | 9295.78 |  | 9295.78
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | 9295.78 |  | 9295.78
Составил: ___________________Пчельникова Р.
Проверил: ___________________Ямандий А.
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on K3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on K4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on H21: <Итого по расчету> руб.
Note on J21: <Итого по расчету> руб.
Note on H22: <Итого ФОТ> руб.
Note on J22: <Итого ФОТ> руб.
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР по позиции для баз.цен><Нормы СП по позиции для баз.цен><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции для БИМ><К-ты к СП по позиции для БИМ>
Note on H29: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I29: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции всего>
Note on J29: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on C88: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I88: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K88: <Прямые затраты (итоги)>
Note on B93: <Составил>
Note on B95: <Проверил>

## В текущем уровне цен
Форма 1б
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [9 empty] | _________________ //
"___" __________ 2019 г. | [9 empty] | "____" _____________ 2019 г.
Техническое перевооружение системы контроля концентрации паров углеводородов в атмосфере на железнодорожной эстакаде, автомобильной эстакаде, в резервуарном парке и насосной станции нефтебазы
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01.
(локальный сметный расчет)
на Пусконаладочные работы.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: | [8 empty] | в текущем уровне цен
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 9295,78 руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 4534,53 руб.
Составлен(а) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициент зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | Всего затрат, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоимость единицы с начислениями, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Пусконаладочные работы.
1 | ФЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 | 12.78
|  | ЗП |  |  | 12.78 |  |  |  | 38.34
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 24.92
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  |  | 15.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.36 | [5 empty] | 4.08
|  | Техник II категории | чел.-ч | 0.68 | [5 empty] | 2.04
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 78.6 | 26.2
2 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 20 | 4.1
|  | ЗП |  |  | 4.1 |  |  |  | 82
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 53.3
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  |  | 32.8
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.32 | [5 empty] | 6.4
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.16 | [5 empty] | 3.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 168.1 | 8.41
3 | ФЕРп02-01-001-07 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (УП-ПГП-4 канала, ОГС-56 каналов) | система | 1 | 3559.19
|  | ЗП |  |  | 3559.19 |  |  |  | 3559.19
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 2313.47
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  |  | 1423.68
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 25.1 | [5 empty] | 25.1
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 50.2 | [5 empty] | 50.2
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 112.95 | [5 empty] | 112.95
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 50.2 | [5 empty] | 50.2
|  | Техник I категории | чел.-ч | 12.55 | [5 empty] | 12.55
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7296.34 | 7296.34
4 | ФЕРп02-01-001-08 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 При отсутсвии информационных каналов Кди=о, Каи=Кобщ.и и управляющих каналов Кобщ.у=0, коэфф-ент ФМИ=0,5+Каи:Кобщ.и х (М=1) х (И=1)=0,5) | канал | 10 20*0,5 | 85.5
|  | ЗП |  |  | 85.5 |  |  |  | 855
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  |  |  | 555.75
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  |  |  | 342
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 0.603 | [5 empty] | 6.03
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 1.206 | [5 empty] | 12.06
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 2.7135 | [5 empty] | 27.14
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 1.206 | [5 empty] | 12.06
|  | Техник I категории | чел.-ч | 0.3015 | [5 empty] | 3.02
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1752.75 | 175.28
|  | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы. | [6 empty] | 9295.78
|  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 4534.53
|  | Накладные расходы | [6 empty] | 2947.44
В том числе, справочно:
|  | 65% ФОТ (от 4534,53) (Поз. 1-4) | [6 empty] | 2947.44
|  | Сметная прибыль | [6 empty] | 1813.81
В том числе, справочно:
|  | 40% ФОТ (от 4534,53) (Поз. 1-4) | [6 empty] | 1813.81
Итоги по смете:
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 9295.78
|  | Итого | [6 empty] | 9295.78
В том числе:
|  | ФОТ | [6 empty] | 4534.53
|  | Накладные расходы | [6 empty] | 2947.44
|  | Сметная прибыль | [6 empty] | 1813.81
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 9295.78
Составил: ___________________Пчельникова Р.
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on K3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on K4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A13: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A16: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A19: <Основание>
Note on J20: <Итого по расчету> руб.
Note on J21: <Итого ФОТ> руб.
Note on A29: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Пункт ТЧ>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F29: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах><К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H29: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I29: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР>
Note on J29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K29: <Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on C78: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J78: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K78: <Пустой идентификатор>
Note on B95: <Составил>
Note on B97: <Проверил>