


	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	02/2020 - 02-ОПЗ
	1. Содержание
	1  лист

	02/2020 - 02- ОПЗ
	2. Состав проекта
	2 лист

	02/2020 - 02 - ОПЗ
	3. Текстовая часть
	2-22  лист

	
	
	


Содержание

Состав проекта

	№  марки
	Обозначение
	Наименование
	Приме-чание

	1
	02/2020-02-ПЗ
	Пояснительная записка
	

	2
	02/2020-02-ГП
	Комплект ГП  Генеральный план
	

	3
	02/2020-02-АС
	Комплект АС  Архитектурно-строительные решения
	

	4
	02/2020-02-ВК
	Комплект ВК  Внутренние сети водоснабжения и канализации
	

	5
	02/2020-02-НК
	Комплект НК  Наружные сети канализации
	

	6
	02/2020-02-ОВ
	Комплект ОВ   Отопление, вентиляция и кондиционирование
	

	7
	02/2020 -02-ЭС
	Комплект ЭС  Электроснабжение
	

	8
	02/2020 -02-СМ
	Комплект СМ Смета на капитальный ремонт 
	


1.1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

на объект капитального строительства

1.1.1 Сведения о проектной организации
1.1 Индивидуальный предприниматель Кузьмина Е.Ю. – Проектно-конструкторское бюро «Сварог», г.Абдулино. 461744, Россия, Оренбургская область, Абдулинский городской округ, г.Абдулино, ул.Коммунистическая, д.218, тел. 89371736306, e-mail: k_a_c1981@mail.ru,  ИНН560102888884, ОГРНИП 319565800040210.

1.2.  Код по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст):

71.11 Деятельность в области архитектуры;

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.1.2 Основание для проектирования

	1
	Задание на проектирование
	Приложение 1 Техническое задание на проектирование, к договору подряда на разработку ПИР №02/2020-02, от 14.02.2020г.

	2
	Отчетная  документация по результатам инженерных изысканий
	· Топосъемка для проектирования объекта: «Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с.Покровка Абдулинский городской округ Оренбургской  области», разработанная ООО «Земля»  в 2020 г.

	
	Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 
	· не представлен

	3
	Градостроительный план земельного участка
	· не представлен

	4
	Документы об использовании земельных участков
	· отсутствует 

	5
	Технические условия
	· ТУ отсутствуют  

	6
	Документы о согласовании отступлений от положений технических условий
	Отступления от положений технических условий отсутствуют

	7
	Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса  демонтажа);
	Проектом снос объектов капитального строительства не предусмотренно 


1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

Строительства

1.2.1. Идентификационные признаки объекта
Проект разработан для объекта: «Капитальный ремонт здания Дома Культуры и котельной в с.Покровка Абдулинский городской округ Оренбургской  области» для собственных нужд заказчика на площадке со следующими характеристиками согласно СП 20.13330-2011, СП 131.13330.2012:

Климат в районе с. Покровка, Абдулинского района, Оренбургской области умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Температурный режим района г. Абдулино характеризуется следующими среднемесячными величинами:

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	°С
	-14,7
	-14,5
	-7,8
	3,2
	13,1
	18,0
	20,2
	17,9
	11,3
	3,5
	-4,8
	-12,0
	2,8


Ветровые условия района:

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В;

минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 3,8 м/с;

преобладающее направление ветра за июнь-август - С;

Значение веса снегового покрова для V снегового района: 3,2 кПа (320 кгс/м2).

Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района: 0,38 кПа (38 кг/м2).

По данным разведочного бурения, геолого-литологическое строение участка проектируемого здания мини-гостиницы представлено следующими видами и разновидностями грунтов:

 -почва суглинистая, мощностью 0,0-0,50 м;

 -суглинок твердой консистенции, непросадочный, мощностью 0,50-3,00 м.

 Подземные воды на данном участке до глубины 3,0 м не вскрыты. По природному и техногенному факторам данный участок является неподтопленным.

Характеристики грунта:

 γ =1,79-1,77 т/м3 ,  φ=220 , С=24 кПа, Е=16,0 МПа.

Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов - 1,7 м.  

     Сейсмичность для г.Абдулино по СНиП 11-7-81 «Строительство в сейсмических районах»  для объектов повышенной ответственности равна 6 баллов, для объектов массового промышленного и гражданского строительства сейсмичность не учитывается.

· климатический район строительства – IВ;

· нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7 м;

· расчетная температура наружного воздуха – (-35 град 0С);

· нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа;

· расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа;

· зона влажности – сухая.

· средняя температура наиболее холодного периода – (-20 °С),

· абсолютная минимальная температура воздуха опускается до –минус 45 °С;

· средняя температура отопительного периода - минус 6,4 °С, продолжительность отопительного периода 210 суток

· средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца  плюс 26,2 °С

· абсолютная максимальная температура плюс 41 °С

· среднегодовое количество атмосферных осадков 449 мм. Среднесуточный максимум 62 мм

· максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь -  5,0 м/с;

1) назначение  объекта – Дом Культуры;

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит  
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения– отсутствует;

4) принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит к опасным производственным объектам;

5) пожарная и взрывопожарная опасность объекта - согласно п. 5 табл.1 и п.6 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»  здание  Дома Культуры относятся к категории В . 

Класс функциональной пожарной опасности: 
– Ф2.1   (согласно п.6.2 СП 1.13130.2009)
–  Ф3.5 (согласно п.7.6 СП 1.13130.2009)
Степень огнестойкости здания:

 - с наличием помещений  Ф2.1  при высоте здания свыше 3 м.–II (таблица 6.15 СП 2.13130.2012));
- с наличием помещений  Ф3.5 при высоте одноэтажного здания до  5 м. и пожарного отсека до 1000м2 – III (таблица 6.10 СП 2.13130.2012));
Класс конструктивной пожарной опасности здания:

-  с наличием помещений  Ф2.1 - С1 (СП 2.13130.2012,  табл. 6.15).
-  с наличием помещений  Ф3.5 - С1 (СП 2.13130.2012,  табл. 6.10).
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К1 мало пожароопасные (ФЗ №123 табл. 22).

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; –не имеются;

7) уровень ответственности – нормальный  ( Федеральный закон 384- ФЗ).

  Класс ответственности здания принят- КС-2  ( см. табл. 2 ГОСТ 27751-2014 
На основании СП 50-101-2004 по уровню надежности здание  Дома культуры  относится ко II - нормальный. 

Категория надежности электроснабжения объекта Дома культуры – вторая

Архитектурно-планировочное решение здания определено его функциональным назначением.

Капитально ремонтируемое здание Дома культуры одноэтажное без подвала, имеет сложную форму в плане с размерами в осях в плане 60.35х29.7м., максимальная высота от уровня планировочной отметки земли до низа карниза кровли - 5.170м..
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

1.3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных при-

борами учета, при централизованном снабжении

Потребляемые извне энергоресурсы и вода учитываются установленными приборами

учета:

по электроснабжению – 1 ввод, один  эл. счетчик на вводе;

по газоснабжению – 1 ввод  один газовый счетчик на вводе.

по водоснабжению – 1 ввод, 1 счетчик.

1.4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии

Расход воды на собственные хозяйственно питьевые нужды (В1 и Т3) в здании Дома культуры с помещениями хозяйственного и технического назначения, 0.340 л/с, согласно расчета. 

Здание Дома культуры с помещениями хозяйственного и технического назначения в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 подлежит оборудованию системой внутреннего противопожарного водопровода. Расход воды 10,0 л/с . Приложения Л* СП 118.13330.2012* предусматривается внутреннее  пожаротушение здания, две струи с расходом 5,0 л/с каждая и две струи по 2,5 л/с, с рукавом длинной 15 метров в шкафном исполнении). 

На нужды наружного пожаротушения здания Дома культуры с помещениями хозяйственного и технического назначения в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 требуется расход воды – 1х5л/с. 

Потребность в водоснабжении для нужд здания Дома культуры приведена в таблице

	Наименование системы
	Расчетный расход воды (удаление стоков)

	
	м3/сут.
	м3/час
	л/с

	Водопровод В1 (хоз. питьевой)
	1,104
	0,405
	0,34

	В том числе:
	
	
	

	ГСВ
	0,417
	0,185
	0,16

	Водопровод противопожарный

(наружный)
	---
	---
	1х5

	Водопровод противопожарный

(внутренний)
	---
	---
	2х2.5
2х5.0



	Водоотведение
	1,104
	0,405
	0,34


Таблица 1.
*Максимальная мощность потребность присоединяемых, электро-принимающих устройств Дома культуры с помещениями хозяйственного и технического назначения составляет 16,6 кВт  ( III категория).

Примечание: Максимальная расчетная мощность подсчитана по СП 256.1325800.2016 Электроустановки  жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа: 

Таблица 2. Расчетный расход тепла

	Наимено

вание

здания

(сооруж.),

помещения
	Отапливаемыйобъем,

м3
	Перио-ды

года

при

t н, (С


	Расход тепла, кВт (ккал/час)
	Рас-ход

холо-

да,

кВт


	Установ.

мощность эл/двигат, кВт

	
	
	
	На

отопле-ние и вентиляцию

	На хозяйственные нужды (газовая плита ПГ-4) 
	На вентиляцию
	На

горячее

водо-снаб-

жение
	Общий
	
	

	Дом культуры
	2177
	-35
	39/0,88=
44,32*
(38 106)
	-
	-
	-
	44,32
(38 106)
	
	

	Итого
	
	
	44,32*
(38 106)
	-
	-
	-
	44,32
(38 106)
	
	


Qот= qрот . βt . Vот. 
[image: image1.wmf](

)

н

в

t

t

-

, Вт,  где

qРот – расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, Вт/(м3⋅0С)
βt =0,54+22/
[image: image2.wmf](

)

н

в

t

t

-

=0,54+22/
[image: image3.wmf](

)

)

35

(

19

-

-

=0,947
Vот - отапливаемый объем здания,м3

[image: image4.wmf]в

t

- расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты, 0С

[image: image5.wmf]н

t

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты, 0С
Qот= qТРот . βt . Vот. 
[image: image6.wmf](

)

н

в

t

t

-

= 0,35.0.947.2177. 
[image: image7.wmf](

)

)

35

(

19

-

-

=38 964Вт = 39 кВт
*-Расход тепла с коэффициентом 0,88 (требуемая тепловая мощность проектируемого котла равна суммарной нагрузке на отопление с коэффициентом 0.88).

Часовой расход газа составит: 
 Определение расхода газообразного топлива.

Qчобщ=38 106 ккал/ч

В ч = Qчобщ/(n*Qp н) = 38 106/(7900*0.9)=5,36 м3/ч
1.4.1 Определение максимального часового расхода газа

Расчет произведен на основании СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа [image: image9.png]


, м3/час, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле:

[image: image10.png]Q= iK...-qm,,.-n.
ﬂ




где [image: image12.png]


 сумма произведений величин [image: image14.png]Kim Qo B 1



от i до m;

[image: image16.png]


коэффициент одновременности;
[image: image18.png]


номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/час, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;

[image: image20.png]


число однотипных приборов или групп приборов;

[image: image22.png]


число типов приборов или групп приборов.
[image: image24.png]


 = 1, принимается для жилых домов городов и поселков при числе квартир = 1 для плиты 4-конфорочной и емкостного водонагревателя

[image: image26.png]


= 1, для одного строения в соответствии с исходными данными принимается по одному прибору каждого типа (4-комфорочная плита, 2 емкостных водонагревателя и отопительный котел)
[image: image27.png]


 = 3 (4-комфорочная плита, емкостной водонагреватель и отопительный котел)

Расчетный часовой расход газа для одного строения будет равен:

[image: image29.png]Q=1-q. . -1+1-q  -1+1-q, -2



,
где [image: image31.png]U sonemr.



 расход газа 4-комфорочной плиты, м3/час;
[image: image33.png]


 расход газа отопительного котла, м3/час;
[image: image35.png]


 расход емкостного водонагревателя, м3/час.
В здании Дома Культуры запроектирована  эл. плита соответственно расход газа для плиты принимается: [image: image37.png]S PR



 = 0,0 м3/час
В здании Дома Культуры запроектирован электрический емкостный водонагреватель 

Расход газа водогрейным прибором соответственно составит: [image: image39.png]


0,0 м3/час

Расход отопительного котла принимается по паспортным данным.

В результате теплотехнического расчета** в соответствии с СП 50.13330.2012 для общественного здания тепловые потери через ограждающие конструкции составляют 39,0 кВт/час.

В качестве отопительного котла для строения принимается низкотемпературный газовый водогрейный котел внутренего размещения. На базе котла Тип GS1D. мощностью 48 кВт, «VITOGAS 100‐F» (1х48кВт, с автоматикой безопасности). 

Расход газа в соответствии с паспортными данными: [image: image41.png]


5,61 м3/час
Расход газа для общественного здания составит:

[image: image43.png]1.27-1+1-17.0-1+1-2.05-2




 1 . 0 . 1 + 1 . 0 . 1 + 1 . 5,61 . 1= 5,61 м3/час
Принимаем максимальный часовой расхода газа равным  5,61 м3/час.
1.5 Объемно-планировочное решение 

Капитально ремонтируемое здание Дома культуры одноэтажное без подвала, имеет сложную форму в плане с размерами в осях в плане 60.35х29.7м.
Здание жесткой конструктивной схемы с несущими продольными и поперечными шлакобетонными стенами, силового пола 1-го этажа и перекрытие на отм. +2.500 из  монолитного ж/б толщиной 200мм из бетона кл.В25.  Перекрытие холодного чердака из древесины хвойных пород,  полезная нагрузка от веса:

  1-го этажа передается на силовой пол;

  Перекрытия помещения кинооператорной и кровли передается на существующие шлакобетонные и проектируемые кирпичные продольные и поперечные несущие стены  здания  из керамического кирпича М100 ГОСТ 53-2012 на цементном растворе М75., монолитное ж/б перекрытие опирающегося  на поперечные и продольные несущие стены и монолитная плита силового пола воспринимающего нагрузку от выше лежащих конструкций и передающего на грунтовое основание. Пространственная жесткость зданий обеспечивается его несущим остовом, состоящим из продольных и поперечных несущих стен, связанных с деревянными элементами перекрытия холодного чердака и стропильной системы крыши в единую жесткую систему.

Проектируемое здание одноэтажное без подвала, с переменной высотой 1 этажа от чистого пола до потолка - 2,5 - 3,0 – 3,9 – 4,86 м (см лист 45 комплекта АС). Здание отвечает современным требованиям комфортности, функциональному удобству и гигиене. 

Состав помещений и их расположение представлены в графической части проекта Комплекта аС  Шифр 02/2020-02-АС (см. лист 13 и 14).

При проектировании здания учтены нормы по безопасной эвакуации людей из помещений в случае пожара или аварийной ситуации. За уровень чистого пола первого этажа принята отметка ± 0,000 м.
Проектом предусмотрен демонтаж:

 - сущ. бетонной входной лестницы в осях Г-Д;

- кирпичной кладки заложенных окон в помещении кинозала в стене по оси "В" и "Е" соответственно, здания Дома Культуры;

- пробивка дверного проема ПР-7 в стене помещения рекреации (см. лист АС-12);

- расширить дверной проем ПР-5 в стене помещения рекреации (см. лист АС-12);

- частично демонтировать конструкции стропильной системы крыши подверженных гниению (проектом предусмотрено 10% замены от общего объема) и 100% демонтаж покрытия и обрешетки кровли здания Дома Культуры;

- частичный демонтаж потолков подверженных гниению в результате протечек;

- 100% демонтаж обшивки фронтонов крыши и карнизов;

- 100% демонтаж деревянных оконных и дверных конструкций;

- 100% демонтаж существующих внутренних инженерных систем: отопления и электроснабжения (см. комплекты ОВ, ЭС);
Технико-экономические показатели приведены в таблице 1, 2.

Таблица 3 – Технико-экономические показатели здания                             

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3

	Площадь застройки 
	м2
	937,7

	Общая площадь компл. зданий Дома Культуры
	-
	738,0

	в том числе:
	
	

	Дом Культуры
	-
	628,1

	Терраса
	-
	30,3

	Помещение кинооператорной на отм. +2.700
	-
	7,9

	Котельная
	-
	62,8

	Общая полезная площадь
	-
	699,8

	Строительный объем 
	м3
	-

	Отопливаемый объем
	-
	2177

	Высота здания от ур. планировки до низа карниза кровли
	м
	5,17


Примечание: *Площадь этажа посчитана с учетом отделки внутренней поверхности стен;
Таблица 4 – Технико-экономические показатели генплана                             

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3

	Площадь земельного участка в пределах благоустройства
	м2
	2388,6

	Площадь застройки земельного участка 
	м2
	946,2

	Процент застройки земельного участка
	%
	39,6

	Плотность застройки (зем. участка на кадастре)
	дол.ед.
	0,4


Конструктивное решение.
Фундамент существующий ленточный (проектом не затрагивается). Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,7 м. Согласно п. 12.2.3 СП 50-101-2004  «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» расчетная глубина  сезонного промерзания грунта определяется по формуле:


[image: image44.wmf]fn

h

f

d

k

d

×

=

,                                                                                      (1)

где 
[image: image45.wmf]fn

d

 – нормативная глубина сезонного промерзания грунта;


[image: image46.wmf]h

k

- коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения,  СП 50-101-2004 , таблица 12.1;


[image: image47.wmf]м

м

d

f

9

,

0

884

,

0

7

,

1

52

,

0

»

=

×

=


Расчетная глубина заложения фундамента должна быть не меньше чем на 0,2м ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунта. Подошва фундамента расположена на отметке -2,170 от от чистого пола 1-го этажа или df=1,1м. от уровня планировочной отметки земли. 
Стены крылец и пандусов выполнены из монолитного ж/б., их подошва заглублена на величину  df=0,5м. от уровня планировочной отметки земли. Под подошвой фундамента устраивается подготовка из ПГС толщиной 100 мм, для равномерной осадки фундамента. Горизонтальная гидроизоляция выполнена  из двух слоев рубероида на битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза в местах соприкосновения с грунтом. Отмостка бетонная выполнена по всему периметру здания шириной 1,0м.

Конструктивный узел фундамента крылец и пандуса представлен в графической части проекта. 

Внутренние несущие стены цоколя ниже ноля выполнены из керамического кирпича, одинарного М100, F25 толщиной 250мм, на цементно-песчанном растворе М75, F50. Минимальное значение перевязки рядов кладки составляет 120 мм. 
Согласно теплотехническому расчету наружные стены следует утеплить, проектом предусмотрен вариант утепления стен с наружной стороны в двухслойном варианте утеплителем ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ Венти – Н толщиной 50 мм + ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ Венти – В толщиной 50 мм. Конструктивный узел стенового ограждения представлен в графической части проекта.

Наружные несущие стены выше ноля выполнены из керамического кирпича, одинарного М100, F25 толщиной 250мм, на цементно-песчанном растворе М75, F50. 
Перегородки 1-го  этажа ограждающие кинозал и коридор выполнены из керамического кирпича М125, F25 толщиной 250мм.
Перемычки над дверными проемами выполнены сборные ж/б брускового типа по ГОСТ 948-84 и ГОСТ 26992-86. Концы перемычек заделывают в стены: для несущих стен по 250 мм с каждой стороны проема.

Перекрытие помещения кинооператорной выполнено монолитным из железобетона кл.В25. Операние плит перекрытий выполняется на несущие поперечные и продольные кирпичные стены.  Опиерание кирпичных стен производится на монолитную железобетонную плиту силового пола из ж/б кл. В25. 
Конструктивные узлы монолитных железобетонных конструкций представлены в графической части проекта.

В капитально ремонтируемом здании у  главного входа, эвакуационных выходов из кинозала  и помещения почты приняты маршевые лестницы из монолитного ж/б. В качестве несущей конструкции лестницы является армированный железобетон кл.В25. Ступени лестницы выполнены из монолитного железобетона. Для безопасности и удобства движения лестничные марши и площадки оборудованы ограждениями с поручнями высотой 0,9 м.

Крыша существующая,  шатровой. Утепление чердачного перекрытия принято эковатой («Эковата» (=0.032 Вт/м*(С, объемный вес 30-35кг/м3), толщиной 200мм. Нормативное сопротивление теплопередачи (R)  чердачного перекрытия должно быть не менее 3,17 м2*0С/Вт.
Кровля принята из профилированных стальных листов Н35-1000-0.7,  крепление которых между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающими шурупами с уплотнительной шайбой из неопреновой резины толщиной 1 мм из расчета 6 шт/м2.

Водоотвод в капитально ремонтируемом здании принят наружный неорганизованный.
Типы, конструкции пола, их состав и толщина слоев представлены в графической части комплекта АС лист.

Заполнение дверных проемов в здании Дома Культуры представлены в графической части комплекта АС (лист 12, 23,24). 

Окна в проектируемом здании приняты из металло-пластикового профиля с двух камерным стеклопакетом индивидуального изготовления. 

Заполнение оконных проемов в здании Дома Культуры представлены в графической части комплекта АС (лист 12, 25).
Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов представлена в графической части комплекта АС( листы 23-25).
1.7 Отделка.

Внутренняя отделка:

Перегородку из кирпича ограждающую помещение кинозала со стороны кинозала выполнить однослойную облицовку С625 с толщиной 100мм из КНАУФ-листов на металлическом каркасе. Заполнение облицовки производить негорючим минераловатным утеплителем на базальтовой основе ( Rockwool ЛАЙТ БАТТС коэф-м теплопроводности 0,045 Вт/м*0С, объемный вес 37 кг/м3) в полиэтиленовой пленке (Серия 1.073.9-2.8).

Внутренние стены остальных помещений выполнить однослойную облицовку С625 с толщиной 100мм из КНАУФ-листов на металлическом каркасе без заполнения.
Снаружи здание облицовывается металлосайдингом с утеплением плитами ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ Венти – В(Н) толщиной 100мм. 
Цоколь здания облицовывается металлосайнигом с утеплением (см. листы АС19-23).
Цоколь крылец и стены пандуса  облицовывается керамогранитными плитами без утепления (см. листы АС19-23).
Отделка помещений представлена на листе АС-53.
1.8 Инженерное оборудование.

Электроснабжение - от существующих низковольтных сетей напряжением 380/220 В, согласно проекта на электроснабжение;

Вентиляция - принудительная через систему вентиляции оцинкованных воздуховодов и вентиляторов.

Водоснабжение – от существующей скважины на территории школы (см. комплекты ГП и ВК);                

Канализация – локальная водонепроницаемая из трех последовательно расположенных и соединенных  герметичных ж/б колодцев (хозяйственно-бытовая);                

 Отопление – от газового котла, расположенного в помещении котельной.
1.9  Противопожарные мероприятия.

1. Все строительные и отделочные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

2. Для повышения огнестойкости деревянные элементы должны быть обработаны антисептиками и антипиренами.

3. Металлические решетки, в случае их установки на окнах, предусмотреть открывающимися  изнутри.

4. Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ п. 1.1.19)» и государственных стандартов на электроустановки зданий и должны быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).

5. Согласно пункта 3.21* СНиП 2.08.01-89 (2002), помещения Дома Культуры (кроме санузлов) следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66-97, с категорией защиты IР 40 (по ГОСТ 14254-96) согласно СНиП 2.08.01-89(2002) пункт 3.21*.
6. В здании Дома Культуры запроектирован протипожарный водопровод от существующего ввода в здании котельной (см комплект ВК)
1.10 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций.

Для определения необходимой толщины утепления наружных ограждающих конструкций производится теплотехнический расчет.

Теплотехническим расчетом будет определена минимальная толщина дополнительного утепления наружных стен, чердачного перекрытия и пола 1-го этажа по грунту  необходимого для создания  требуемого температурно-влажностного режима внутри отапливаемого помещения и комфортного режима для людей.
[image: image48.emf]
Рисунок 1 – Схема наружной стены первого этажа

[image: image49.emf]
Рисунок 2 – Схема пола 1-го этажа 

[image: image50.emf]
Рисунок 3 – Схема чердачного перекрытия
1.10.1. Определяем расчетное сопротивление теплопередачи стены:

Исходные данные:

Район строительства: с.Покровка
Относительная влажность воздуха: φв=50%

Тип здания или помещения: Общественное (Кинотеатр, библиотека, почта)
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с наружным утеплением
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=19°C

1.Определяем требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции:

Rотр = 
[image: image51.wmf](

)

в

α

 

н

Δt

н

в

t

t

n

×

-

×

 =
[image: image52.wmf](

)

(

)

8,7

 

5

,

4

35

-

19

1

×

-

×

=1,38 (м2*0С/Вт) (7)
 

где  n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n=1;

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, (С, принимаемая согласно ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв =+190С; 

t н – расчетная зимняя температура наружного воздуха, (С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, 

   t н=-350С;

Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, Δtн=4,5;

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающх конструкций αв=8,7;

ГСОП= (tв – tот.пер) (zот.пер,                                                                              (7)

где  tот.пер – средняя температура отопительного периода, (С, tот.пер= -6,4;

zот.пер – продолжительность отопительного периода, сут., со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной 8 (С, zот.пер=210 сут.;

2.Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП):

ГСОП= (19 – (–6,4) (210 = 5334 (градусо - сутки отопительного периода)
По полученному значению ГСОП, находим методом интерполяции приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций не менее Rотр= Rн:

5334 ( Rн=0,0003*5334 + 1,2= 2,8 м2*оС/Вт. ( 1,38, следовательно необходимо предусмотреть утепление стены.  

Поскольку населенный пункт с.Покровка относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

3. Определяем расчетное сопротивление теплопередачи стены по формуле:

Rотр= 
[image: image53.wmf]н

α

1

λ

2

λ

2

1

λ

1

в

α

1

3

3

+

+

+

+

d

d

d

,                                                                                 (8)

где  (н  – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности ограждающей конструкции ((н = 23 Вт/м ((С); 

(1 – толщина гипсового штукатурного слоя, плотностью 1350 кг/м3, (1 = 0,012м;

(1– коэффициент теплопроводности гипсовой штукатурки, (1=0,5Вт/м*(С;

R2 – термическое сопротивление  замкнутой воздушной прослойки толщиной, (2 = 0,1м с положительной температурой;

R2=0,15 м2*(С /Вт;

(3 – толщина бетона на зольном обжиговом гравии, плотностью 1400 кг/м3, (2 = 0,38м;

(3– коэффициент теплопроводности бетона на зольном обжиговом гравии, (3=0,52Вт/м*(С;

(4 – толщина силикатного кирпича , плотностью 1800 кг/м3, (2 = 0,12м;

(4– коэффициент теплопроводности силикатного кирпича, (4=0,76Вт/м*(С;

(5 = толщина утеплителя (ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ Венти – В или аналог), (2=х; 

(5 = коэффициент теплопроводности утеплителя (ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ Венти – В или аналог), 0.042Вт/м*(С;

(в–коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции ((в = 8,70 Вт/м ((С)

Rотр 
[image: image54.wmf]23

1

042

,

0

76

,

0

12

,

0

52

,

0

38

,

0

15

,

0

5

,

0

012

,

0

1

8,7

+

+

+

+

+

+

=

х

;

Rотр =2,8 (м2*0С/Вт), 
4. Определяем толщину утеплителя

(2 
[image: image55.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

-

-

´

=

н

α

1

4

λ

4

δ

3

λ

3

δ

2

1

λ

1

δ

в

α

1

тр

о

R

5

λ

R


(3 
[image: image56.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

-

-

´

=

23

1

0,76

0,12

0,52

0,38

15

,

0

0,5

0,012

8,7

1

8

,

2

042

,

0



[image: image57.wmf](

)

043

,

0

158

,

0

731

,

0

15

,

0

024

,

0

115

,

0

8

,

2

042

,

0

-

-

-

-

-

-

×

=

х

; 


[image: image58.wmf]066

,

0

=

х

м.

Принимаем толщину утеплителя в двухслойном исполнении  ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ Венти – Н равную 50 мм  и  ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ Венти – В равную 50 мм.

Определяем общую толщину стены (, м, используя формулу: 


[image: image59.wmf]5

4

3

2

1

d

d

d

d

d

d

+

+

+

+

=

,            

[image: image60.wmf].

712

,

0

1

,

0

12

,

0

38

,

0

1

,

0

012

,

0

м

=

+

+

+

+

=

d

                                                          (10)


5. Определяем расчетное сопротивление теплопередаче наружной стены R0. подв, con  
R0. подв, con  = 
[image: image61.wmf]н

α

1

5

λ

5

λ

λ

2

λ

2

1

λ

1

в

α

1

4

4

3

3

+

+

+

+

+

+

d

d

d

d

d

,  

      R0. подв, con  = 
[image: image62.wmf]631

,

3

1

15

,

0

1

23

0,042

05

,

0

0,041

05

,

0

0,76

12

,

0

0,52

38

,

0

0,5

012

,

0

8,7

=

+

+

+

+

+

+

+

(м2*0С/Вт),  

1. 10.2. Определяем расчетное сопротивление теплопередачи холодного чердака.
Исходные данные:

Район строительства: с.Покровка
Относительная влажность воздуха: φв=50%

Тип здания или помещения: Общественное (Кинотеатр, библиотека, почта)

Вид ограждающей конструкции: Перекрытия холодного чердака (с кровлей из штучных материалов)

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=19°C

Определяем требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции:

Rотр = 
[image: image63.wmf](

)

в

α

 

н

Δt

t

t

n

н

в

×

-

×

 =
[image: image64.wmf](

)

(

)

8,7

 

0

,

4

35

-

19

1

×

-

×

=1,552 (м2*0С/Вт) (7)
 

Исходные данные:

tот.пер – средняя температура отопительного периода, (С, tот.пер= -6,4;

zот.пер – продолжительность отопительного периода, сут., со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной 8 (С, zот.пер=210 сут.;

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, (С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв =+190С; 

t н – расчетная зимняя температура наружного воздуха, (С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, 

   t н=-350С;

Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, Δtн=4,0;

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций αв=8,7;

ГСОП= (tв – tот.пер) (zот.пер,    (5.2)

ГСОП=(19 –  (-6,4)*210 = 5334,  (С*сут/год

по п.2. табл. 3 СП 50.13330.2012
базовое значение сопротивления теплопередачи (Rотр= Rн:), чердачное перекрытие при ГСОП= 5334 ( Rн=0,00035*5334 + 1,3= 3,17 м2*оС/Вт. ( 1,552, следовательно необходимо предусмотреть утепление чердачного перекрытия.  

Поскольку населенный пункт с.Покровка относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП 50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

Схема ограждающей конструкции показана на рисунке: 2

Rотр= 
[image: image65.wmf]н

α

1

λ

2

λ

2

1

λ

1

в

α

1

3

3

+

+

+

+

d

d

d

,                                              (8)

где  (н  – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности ограждающей конструкции ((н = 23 Вт/м ((С); 

(1 – толщина подшивной доски плотностью 500кг/м3, (1 = 0,03м  Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), 

(1– коэффициент теплопроводности черновой доски (Сосна II сорт, (1=0,14 Вт/м*(С;

(2 – толщина рубероида плотностью 600кг/м3, (1 = 0,005м;

(2– коэффициент теплопроводности, (2=0,17 Вт/м*(С;

(3 = толщина утеплителя (Эковата), (2=х; 

(3 = коэффициент теплопроводности утеплителя, 0.032 Вт/м*(С;

(в–коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции ((в = 8,70 Вт/м ((С)

Rотр 
[image: image66.wmf]23

1

032

,

0

17

,

0

005

,

0

14

,

0

03

,

0

1

8,7

+

+

+

+

=

х

;

Rотр =3,17 (м2*0С/Вт), 

6.2.2. Определяем толщину утеплителя

(3 
[image: image67.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

´

=

н

α

1

2

λ

2

δ

1

λ

1

δ

в

α

1

тр

о

R

3

λ


(3 
[image: image68.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

´

=

23

1

0,17

0,005

0,14

0,03

8,7

1

17

,

3

032

,

0



[image: image69.wmf](

)

043

,

0

029

,

0

214

,

0

115

,

0

17

,

3

032

,

0

-

-

-

-

×

=

х

; 


[image: image70.wmf]089

,

0

=

х

м.

Принимаем толщину утеплителя ЭКОВАТА равную 200 мм.

Определяем общую толщину  ПЕРЕКРЫТИЯ  (, м, используя формулу: 


[image: image71.wmf]i

d

d

d

d

...

2

1

+

+

=

,                                                                      (10)



[image: image72.wmf]м

,

23

.

0

2

.

0

005

.

0

03

.

0

=

+

+

=

d


5.Определяем расчетное значение сопротивления теплопередаче R0. ч, con  
R0ч,con = 
[image: image73.wmf]652

,

6

1

1

23

0,032

2

,

0

0,17

005

,

0

0,14

03

,

0

8,7

=

+

+

+

+

 (м2*0С/Вт)
1. 10.3 Определяем расчетное сопротивление теплопередаче пола 1-го этажа:

Исходные данные:

Район строительства: с.Покровка
Относительная влажность воздуха: φв=50%

Тип здания или помещения: Общественное (Кинотеатр, библиотека, почта)
Вид ограждающей конструкции: Пол по грунту

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха основных помещений: tв=19°C

Rотр = 
[image: image74.wmf](

)

в

α

 

н

Δt

t

t

n

н

в

×

-

×

 =
[image: image75.wmf](

)

(

)

8,7

 

5

,

2

35

-

19

1

×

-

×

=2,483 (м2*0С/Вт) (7)
 

где  n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n=1;

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, (С, принимаемая согласно ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв =+190С; 

t н – расчетная зимняя температура наружного воздуха, (С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, 

   t н=-350С;

Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, Δtн=2,5;

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающх конструкций αв=8,7;

Расчетная температура воздуха в помещениях 1-го этажа принята не ниже +19 °С. Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче для  градусо-суток отопительного периода:

Rн =210*(19-(-6,4)) = 5334 оС* сут: Rн=0,0004*5334 + 1,6 = 3,734 м2*оС/Вт.

5334 ( 3,734 ( 2,483 следовательно необходимо предусмотреть утепление пола.  

Roнорм=3,734*0,8 = 2,99м2·°С/Вт

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 3

Rотр= 
[image: image76.wmf]н

α

1

λ

8

λ

7

6

λ

6

λ

4

λ

3

λ

λ

2

1

λ

1

в

α

1

8

7

5

5

4

3

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

d

d

d

d

d

d

d

d

,      (8)                                     

где  (н  – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности ограждающей конструкции ((н = 23 Вт/м ((С); 

(1 – толщина керамогранитной плиты плотностью 2800кг/м3, (1 = 0,015м;

(1– коэффициент теплопроводности керамогранитной плиты, (1=3,49 Вт/м*(С;

(2 – толщина прослойки для приклейки покрытия из керамогранитной плитки, плотностью  1800кг/м3, (2 = 0,005м;

(2– коэффициент теплопроводности клеевой прослойки, (2=0,76 Вт/м*(С;

(3 – толщина армированной бетонной  стяжки  В12.5 (М150), плотностью  2200кг/м3, (3 = 0,02м;

(3– коэффициент теплопроводности стяжки армированной (бетон В12.5 (М150)), (3=1,86 Вт/м*(С;

(4 – толщина легкобетонной  стяжки, плотностью  1200кг/м3, (3 = 0,06м;

(4– коэффициент теплопроводности легкого бетона (плотностью  1200кг/м3), (4=0,52 Вт/м*(С;

(5 – толщина рубероида плотностью 600кг/м3, (5 = 0,005м;

(5– коэффициент теплопроводности, (5=0,17 Вт/м*(С;

(6 = коэффициент теплопроводности утеплителя (экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO), (ут =0,034 Вт/м*(С;

(6 – толщина утеплителя плотностью 45кг/м3, (5 = Х м;

(7 – толщина уплотненного подстилающего слоя из песка  (или ПГС) для строительных работ плотностью 1600кг/м3, (1 = 1,04м;

(7– коэффициент теплопроводности, (7=0,47 Вт/м*(С;

(8 – толщина монолитной ж/б плиты, плотностью  2500кг/м3, (3 = 0,2м;

(8– коэффициент теплопроводности монолитной ж/б плиты, (8=1,86 Вт/м*(С;

(в–коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции ((в = 8,70 Вт/м ((С)

Rотр =2,99 (м2*0С/Вт), 

Поскольку населенный пункт с.Покровка относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

Определяем требуемую толщину утеплителя

(6 
[image: image77.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

´

=

н

α

1

8

λ

8

δ

7

λ

7

δ

6

λ

6

δ

5

λ

5

δ

4

λ

4

δ

2

λ

2

δ

1

λ

1

δ

в

α

1

тр

о

R

6

λ


Rотр 
[image: image78.wmf]23

1

86

,

1

2

,

0

47

,

0

04

,

1

034

,

0

17

,

0

005

,

0

52

,

0

06

,

0

86

,

1

02

,

0

76

,

0

005

,

0

49

,

3

015

,

0

1

8,7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

х

;

(6 
[image: image79.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

´

=

23

1

1,86

0,2

0,47

1,04

0,17

0,005

0,52

0,06

1,86

0,02

0,76

0,005

3,49

0,015

8,7

1

99

,

2

034

,

0



[image: image80.wmf](

)

043

,

0

107

,

0

213

,

2

029

,

0

115

,

0

011

,

0

0066

,

0

0043

,

0

115

,

0

99

,

2

034

,

0

 

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

×

=

d

; 


[image: image81.wmf]012

,

0

=

х

м.

Принимаем толщину утеплителя (экструзионный  пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO) равную 30 мм.

а)  Пол первого этажа по грунту

Требуемое сопротивление теплопередаче пола по грунту R o g . f , м2·°С/Вт определяют по формуле Е.7 [СП 50.13330.2012). Тепловая защита зданий.]:

Для этого ограждения, контактирующие с грунтом (Аj = 522,9 м2), разбиваются на зоны шириной 2 м, начиная от верха наружных стен подвала, контактирующих с грунтом.
Площади зон и их сопротивления теплопередаче
Afi, м2                   Roi, + Rут м2°С/Вт
Зона I............... 236,0...................... 2,1+0,822 = 2,922
Зона II.............. 191,3...................... 4,3+0,822 = 5,122
Зона III............ 95,6...................... 8,6+0,822   = 9,422
Зона IV............ 0,000.................... 14,2+0,822 = 15,022
Rут= 
[image: image82.wmf]ут

λ

ут

d

= 
[image: image83.wmf]0,034

03

,

0

=0,822  м2·°С/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждений по грунту, определяемое по формуле (10) СП 23-101-2004, равно
Rfr = 522,9/(236/2,922 + 191,3/5,122 + 95,6/9,422 + 0/15,022) = 4,08 м2°С/Вт.
б ) Фальш-пол  первого этажа 

Требуемое сопротивление теплопередаче фальшпола R o g . f , м2·°С/Вт определяют по формуле Е.7 [СП 50.13330.2012). Тепловая защита зданий.]:

Для этого ограждения, контактирующие с грунтом (Аj = 189,6 м2), разбиваются на зоны шириной 2 м, начиная от верха наружных стен подвала, контактирующих с грунтом.
Площади зон и их сопротивления теплопередаче
Afi, м2                  1,18 . (Roi, + Rут ), м2°С/Вт
Зона I............... 101,2...................... 1,18 .  (2,1+0,822) = 3,448
Зона II.............. 69,2...................... 1,18 .  (4,3+0,822) =  6,044
Зона III............ 19,2...................... 1,18 .  (8,6+0,822)   = 10,672
Зона IV............ 0,000.................... 1,18 .  (14,2+0,822) = 17,726
Rут= 
[image: image84.wmf]ут

λ

ут

d

= 
[image: image85.wmf]0,034

03

,

0

=0,822  м2·°С/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждений по грунту, определяемое по формуле (10) СП 23-101-2004, равно
Rfr = 189,6/(101,2/3,448 + 69,2/6,044 + 19,2/10,672 + 0/17,726) = 4,451 м2°С/Вт.
10.4  Определяем нормативные и расчетные значения сопротивлений теплопередаче остальных ограждающих конструкций здания.

Требуемое приведенное сопротивление теплопередачи входных дверей с тамбуром рас-

считано как 0,6⋅R req стен.наруж = 0,6⋅2,8 ⋅0,63 = 1,06 Вт/м2×°С.

Расчетная температура воздуха в вестибюле принята не ниже +16 °С. Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче для  градусо-суток отопительного периода:

R req ст.. внутр =210*(19-16) = 630 оС* сут: Rн=0,0003*630 + 1,2 = 1,389 м2*оС/Вт.

Требуемое приведенное сопротивление теплопередачи внутренней двери с тамбуром рас-

считано как 0,6⋅R req стен. внутр = 0,6⋅1,389 = 0,832 Вт/м2×°С.
Фактические расчетные теплотехнические характеристики заполнения оконных и дверных проемов

Окна и балконные двери - двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах. Приведенное

сопротивление теплопередаче принято по техническим характеристикам (таблица 2 ГОСТ 30674-99 при двух камерном стеклопакете - 4Мг 10Аг-4М,-10Аг-4М1:

R rF= 0,54 м2·оС/Вт.

Входные двери в здание – одинарные, металлические, утепленные, без тамбура между две

рями. Утеплитель - минераловатные плиты (ρ0= 50 кг/м3), λА = 0,044 Вт/(м·°С), толщиной 50мм.

Приведенное сопротивление теплопередачи одной входной двери без тамбура не менее:

R r ed = (1/8,7 + 0,050/0,044+1/23)*1 = 1,29 м2·°С/Вт.

Внутренние двери в здание – одинарные, металлические, утепленные, без тамбура между дверями. Утеплитель - минераловатные плиты (ρ0= 50 кг/м3), λА = 0,044 Вт/(м·°С), толщиной 50мм.

Приведенное сопротивление теплопередачи одной входной двери без тамбура не менее:

R r ed = (1/8,7 + 0,050/0,044+1/23)*1 = 1,29 м2·°С/Вт.

Двери внутренние во вспомогательные помещения - деревянные, оклеенные фанерой (теплопроводность сосны и клееной фанеры Б λ = 0,18 Вт/(м2·оС), общей толщиной 50 мм. с утеплителем – пенополистиролом, Б λ = 0,04 Вт/(м2·оС), толщиной 15 мм.

Приведенное сопротивление теплопередачи дверей санузлов и вспомогательных помещений:

R r ed = 1/8,7 + 0,05/0,18 + 0,015/0,04+1/23 = 0,81 м2·°С/Вт.

Двери внутренние в санузлах - деревянные, оклеенные фанерой (теплопроводность сосны и клееной фанеры Б λ = 0,18 Вт/(м2·оС), общей толщиной 50 мм. с утеплителем – пенополистиролом, Б λ = 0,04 Вт/(м2·оС), толщиной 15 мм.

Приведенное сопротивление теплопередачи дверей санузлов и вспомогательных помещений:

R r ed = 1/8,7 + 0,05/0,18 + 0,015/0,04+1/23 = 0,81 м2·°С/Вт.
Результаты расчета Rr0 в сравнении с нормируемыми величинами Rreq  и   расчетными R0.усл подв, con  представлены в табл.5
Таблица 5  Величины нормируемых Rreq ,  R0.усл подв, con  и  расчетных   сопротивлений теплопередачие видов ограждений здания

	№ п/п
	Вид ограждения
	Rreq, м2оС/Вт
	R0 подв, con, м2оС/Вт

	1
	Стены наружные
	2,8
	3,631


	2
	Стены внутренние
	1,389
	1,944

	3
	Окна и стеклянные двери снаружи
	0,47
	0,54

	
	Стеклянные двери снаружи
	0,47
	0,54

	4
	Входные утепленные двери 
	1,06
	1,29

	5
	Внутренние утепленные двери 
	0,832
	1,29

	
	Внутренние деревянные двери
	0,832
	0,81

	6
	Чердачных перекрытий (холодного чердака)
	3,17
	6,652

	7
	Пол 1-го этажа по грунту
	2,99 
	4,08

	8
	Фальш пол 1-го этажа 
	2,99
	4,451


1.11. Cведения о категории земель 

Земельный участок, на котором проектируется здание Дома Культуры, относится  к землям населенных пунктов.

1.12. Cведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований

При разработке данного проекта изобретениях, результаты патентных исследований не использовались.

1.13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

На основании Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 6 п.3, при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, разработка специальных технических условий не требуется.

На основании нормативных требований СП 132.13330.2011. здания Дома культуры относится  Классу 3 - (низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. В качестве  мероприятий по антитеррористической защищенности предусмотрено:

- СОО - система охранного освещения;

- СОТ - система охранная телевизионная

- СОТС - система охранной и тревожной сигнализации (ГОСТ Р 50775);

- СЭС - система экстренной связи;

Строительные материалы и изделия соответствуют требованиям технического регламента №123-ФЗ ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
1.14. Сведения о компьютерных программах. которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий. строений и 

сооружений

При выполнении расчетов конструктивных элементов здания Дома Культуры использовалось специализированное программное обеспечение «Расчетный комплекс ЛИРА САПР 2014 PRO, сертификат соответствия  № РОСС RU.СП 15.Н 00615  (сертификат  № 0896136  на передачу неисключительного права на использование программного комплекса «ЛИРА САПР 2014 PRO»)

1.15. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов

Капитальный ремонт объекта осуществляется в 1 этап.

1.16. Сведения о предполагаемых затратах. связанных со сносом зданий и сооружений. переселением людей. переносом сетей инженерно-технического обеспечения

Проектом предусмотрен демонтаж  наружной лестницы у парадного входа.
1.17. Заверение проектной организации

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительными регламентами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

	Главный инженер проекта
	
	Кузьмин А.С.




_1644756903.unknown

_1644772189.unknown

_1645775430.unknown

_1647936363.unknown

_1648110518.unknown

_1648110621.unknown

_1648054603.unknown

_1648055176.unknown

_1648055014.unknown

_1648053622.unknown

_1645775539.unknown

_1645775555.unknown

_1645775515.unknown

_1645019717.unknown

_1645775357.unknown

_1645775410.unknown

_1645774896.unknown

_1645017901.unknown

_1645019530.unknown

_1645019513.unknown

_1645016429.unknown

_1644757412.unknown

_1644758077.unknown

_1644758304.unknown

_1644758055.unknown

_1644757197.unknown

_1644757252.unknown

_1644757108.unknown

_1641746529.unknown

_1641746554.unknown

_1644754387.unknown

_1642934030.unknown

_1641746544.unknown

_1337171225.unknown

_1635591518.unknown

_1641741962.unknown

_1641746436.unknown

_1635594573.unknown

_1337171259.unknown

_1337177832.unknown

_1337171070.unknown

