|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к договору № |  |  |  |  |  | от | . | 2021г. |
| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Ай-КОМ» Н.Ю. Григорьевых |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  | 2021 г. |  | « |  | » |  |  | 2021 г. |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на корректировку рабочей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наименование объекта |  |  |  | «Капитальный ремонт столовой №51 корпус №119 филиала "Азот" "ОХК "УРАЛХИМ" в г. Березники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Функциональное назначение |  |  |  | Объект непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Вид строительства |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Местоположение и границы района (участка) строительства: |  |  |  | Пермский край, г. Березники, корпус №119 филиала "Азот" "ОХК "УРАЛХИМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проектная организация (фамилия, имя, отчество и номер телефона главного инженера проекта) |  |  |  | ООО «Ай-КОМ», г. Чайковский, ГИП Новоселов Андрей Владимирович Тел. 89226436631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Техническая характеристика проектируемого объекта |  |  |  | Проектом предусмотрено внесение изменений в рабочую документацию на капитальный ремонт существующего здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Стадийность проектирования |  |  |  | Рабочая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Этапы выполнения работ |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Разделы рабочей документации |  |  |  | - Архитектурно-строительные решения; - Электроснабжение и освещение; - Водоснабжение и канализация; - Отопление, вентиляция, кондиционирование; - Слаботочные сети; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Основные требования к объему и составу рабочей документации |  |  |  | Раздел АС Откорректировать планы этажей и экспликации помещений в соответствии с измененным альбомом ТХ. Откорректировать фасады здания, схемы отделки, ведомости элементов отделки – в соответствии с дизайн-проектом. Разделы ЭС, ВК, ОВ, СС, ДУ Внести изменения соответственно откорректированного планировочного решения из разделов АС и заданий на подключение оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Требования к оформлению рабочей документации |  |  |  | Рабочая документация разрабатывается согласно требованиям СПДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К техническому заданию прилагаются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Дизайн-проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Технологические решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Задания на подключение технологического оборудования ВК, ОВ, ЭС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Согласовано: |  |  |
| Главный инженер СЗ |  |  |
|  | (подпись) |  |