Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

от 22.12.2023г. №4315

ТУ на вынос сетей из пятна застройки.

Осуществить вынос из пятна застройки напорный водовод Ду100.

Проектирование выполнить в соответствие со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 18.13330.2011

Данные ТУ выданы до 10.01.2025г.

Директор Брагин Иван дмитриевич

Подписано электронной подписью №545811365658 от 22.12.2023