Муниципальное унитарное предприятие «Казанский Водоканал»

от 18.12.2023г. №545635

ТУ на присоединение к источнику водоснабжения.

Для подключения объекта «Коровник на 1200 голов» к  сетям холодного водоснабжения и водоотведения с планируемой максимальной величиной нагрузки водоснабжения 150 м3/час, водоотведения 15 м3/час имеется техническая возможность подключения:

- к существующему водоводу Ду250 на улице Трудовая;

- бытовые стоки  - к существующей канализации Ду900 на улице Совхозная.

- технологические в проектируемые очистные сооружения.

Гарантированный напор в месте присоединения к водопроводу 15м.

Проектирование выполнить в соответствие со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 18.13330.2011

Данные ТУ выданы до 30.08.2024г.

Директор Минниханов Альберт Рамилевич

Подписано электронной подписью №5456415664 от 18.12.2023