Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

от 21.11.2023г. №1814

ТУ на присоединение к источнику водоснабжения.

Для подключения объекта «Производство тормозных дисков» к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения с планируемой максимальной величиной нагрузки водоснабжения 350 м3/час, водоотведения 42 м3/час имеется техническая возможность подключения:

- к существующему водоводу Ду600 на улице Колхозная;

- к существующей канализации Ду900 на улице Тракторная.

Гарантированный напор в месте присоединения к водопроводу 10м.

Проектирование выполнить в соответствие со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 18.13330.2011

Данные ТУ выданы до 01.12.2025г.

Директор Брагин Иван дмитриевич

Подписано электронной подписью №545811365658 от 21.11.2023