Муниципальное унитарное предприятие «Казанский Водоканал»

от 16.10.2023г. №544535

ТУ на вынос сетей из пятна застройки.

Осуществить вынос из пятна застройки напорный водовод Ду200.

Проектирование выполнить в соответствие со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 18.13330.2011

Согласовать проектное решение с собственниками земельных участков.

Данные ТУ выданы до 15.05.2024г.

Директор Рахматуллин Ильгиз Рифатович

Подписано электронной подписью №25424654 от 16.10.2023